ГОСТ Р
21.301—
2021

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Система проектной документации
для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2022
Предисловие
1	РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженер-
ных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС»)
2	ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 2 декабря 2021 г. № 1679-ст
4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из-
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии
Содержание
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Общие положения	3
5	Общие требования к оформлению технического отчета	4
6	Требования к оформлению текстовой части	6
7	Требования к оформлению графической части	7
8	Требования к электронной форме технического отчета	8
9	Комплектование отчетной технической документации по инженерным изысканиям	8
9.1	Комплектование в бумажной форме	8
9.2	Комплектование в электронной форме	10
10 Внесение изменений в документы технического отчета	10
Приложение А (рекомендуемое) Коды основных видов инженерных изысканий	12
Приложение Б (рекомендуемое) Правила оформления титульного листа	13
Приложение В (справочное) Пример оформления титульного листа	15
Приложение Г (рекомендуемое) Пример выполнения списка исполнителей	16
Приложение Д (обязательное) Состав графической части	17
Приложение Е (рекомендуемое) Правила оформления обложки	18
Приложение Ж (справочное) Пример оформления обложки	20
Приложение И (справочное) Пример оформления ведомости «Состав отчетной технической
документации по результатам инженерных	изысканий»	21
Приложение К (рекомендуемое) Правила оформления таблицы регистрации изменений	22
Приложение Л (рекомендуемое) Правила оформления таблицы регистрации изменений титульного
листа (обложки)	23
Библиография	24

ГОСТ P 21.301—2021
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система проектной документации для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
System of design documents for construction.
Rules for presenting technical reporting documentation on engineering surveys
Дата введения — 2022—09—01
1	Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения отчетной технической документации по
инженерным изысканиям для подготовки документов территориального планирования, документации
по планировке территории, выбора площадок (трасс), архитектурно-строительного проектирования
объектов капитального строительства, строительства и реконструкции зданий и сооружений повышен-
ного и нормального уровней ответственности.
2	Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие по-
ложения
ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.511 Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных кон-
структорских документов. Общие положения
ГОСТ 2.512 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных
для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения
ГОСТ 21.001 Система проектной документации для строительства. Общие положения
ГОСТ Р 2.105—2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к тексто-
вым документам
ГОСТ Р 7.0.97 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Орга-
низационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов
ГОСТ Р 21.101—2020 Система проектной документации для строительства. Основные требова-
ния к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 21.1003 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной
документации
ГОСТ Р 21.302 Система проектной документации для строительства. Условные графические обо-
значения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
ГОСТ Р 57563 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по раз-
работке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-
жения»
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци-
Издание официальное
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло-
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све-
дения о действии свода правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3	Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по СП 47.13330, ГОСТ 2.051, ГОСТ 2.511, ГОСТ 2.512,
ГОСТ 21.001, ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 21.101, ГОСТ Р 57563, а также следующие термины с соответству-
ющими определениями:
3.1	технический отчет по инженерным изысканиям (технический отчет): Совокупность тек-
стовой и графической частей, содержащих материалы инженерных изысканий.
3.2	текстовая часть: Совокупность текстовых документов о результатах инженерных изысканий,
имеющих самостоятельные наименование и обозначение.
3.3	графическая часть: Совокупность графических документов о результатах инженерных изы-
сканий, имеющих самостоятельные наименование и обозначение.
3.4	текстовый документ: Документ по результатам инженерных изысканий, содержащий в ос-
новном сплошной текст или текст, разбитый на графы, имеющий самостоятельное наименование и
обозначение.
Примечания
1.1	К текстовым документам в том числе относят: приложения, ведомости, таблицы и другие документы.
1.2	К текстовым документам не относят текстовые формы (условные обозначения, ведомости, таблицы, общие
указания и другие аналогичные документы), помещаемые на чертежах и схемах графической части технического
отчета.
1.5	графический документ: Документ, содержащий графический материал по инженерным изы-
сканиям в виде изображений и условных графических обозначений к этим изображениям, имеющий
самостоятельное наименование и обозначение.
Примечание — К графическим документам относят: инженерно-топографические планы и профили,
карты и схемы (инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические), ин-
женерно-геологические разрезы, колонки инженерно-геологических выработок и другие графические материалы,
включаемые в состав отчетной технической документации по инженерным изысканиям.
1.6	
обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его идентификационный (различи-
тельный) индекс.
Примечание — Каждому документу присваивают обозначение, которое записывают в установленных
местах (в основных надписях, на титульных листах и т. п.).
[ГОСТ Р 21.101—2020, пункт 3.1.7]
1.7	основная надпись: Совокупность сведений о документе технического отчета по результатам
инженерных изысканий, содержащихся в графах таблицы установленной формы, помещаемой на ли-
стах технического отчета.
1.8	
подпись: Реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного или физического
лица.
[ГОСТ Р 7.0.8—2013, статья 58]
1.9	
электронный документ: Документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах.
[[1], статья 2, пункт 11, 1)]
1.10	
пакет электронных документов (данных): Совокупность электронных документов или данных,
оформленная для их передачи по назначению.
[ГОСТ 2.511—2011, пункт 3.1.2]
1.11	
электронная подпись: Информация в электронной форме, присоединенная к электронному
документу или иным образом связанная с ним и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее
электронный документ.
[ГОСТ Р 7.0.8—2013, статья 59]
4	Общие положения
4.1	Отчетная техническая документация по инженерным изысканиям состоит из одного или не-
скольких технических отчетов по видам инженерных изысканий.
4.2	Требования к составу и содержанию технического отчета по инженерным изысканиям установ-
лены в [2, статья 47, пункт 4.1], [3, пункт 6] и СП 47.13330.
4.3	При составлении технического отчета должны быть соблюдены следующие требования: чет-
кость изложения конкретных результатов работы, проверяемость измерений и расчетов, обоснован-
ность выводов и рекомендаций, исключающие возможность неоднозначного их толкования.
4.4	Основным языком при составлении технического отчета является русский язык. Материалы,
заимствованные из иностранных источников, должны быть переведены на русский язык.
4.5	Документы технического отчета выполняют в различных формах — на бумажном носителе (в
бумажной форме) и/или в виде электронных документов (в электронной форме), в том числе в форме
информационной модели объекта строительства.
Документы одного вида и одного наименования, независимо от способа выполнения, являются
равноправными и взаимозаменяемыми. Взаимное соответствие между документами в электронной и
бумажной формах обеспечивает разработчик.
В состав технического отчета допускается включать документы в различных формах представле-
ния (например, текстовая часть в бумажной форме может иметь приложения в электронной форме).
4.6	Технический отчет состоит из текстовой и графической частей.
Текстовые и графические части, при необходимости, разделяют на книги. Книги выделяют исхо-
дя из тематического содержания и объема частей, как правило, не более 300 листов формата А4 по
ГОСТ 2.301 или эквивалентного объема листов другого формата.
4.7	Материалы технического отчета, содержащие коммерческую или государственную тайну, не-
зависимо от их объема, выделяют в отдельную книгу.
4.8	Всем техническим отчетам, частям и книгам присваивают наименования, отражающие их со-
держание (см. 5.2).
4.9	Технический отчет в электронной форме оформляется электронными подписями лиц, ответ-
ственных за разработку технического отчета по инженерным изысканиям.
Допускается заменять применение электронной подписи выпуском информационно-удостоверя-
ющего листа — сопроводительного документа на бумажном носителе с собственноручными подписями
в нем не обеспеченных электронной подписью лиц, ответственных за разработку технического отчета,
оформляемого по форме 15 ГОСТ Р 21.101—2020 (приложение X).
4.10	Технический отчет в бумажной форме оформляется печатью исполнителя (при наличии) и
подписями лиц, ответственных за разработку технического отчета.
4.11	Форма представления и количество передаваемых застройщику или техническому заказчику
(далее — заказчик) экземпляров технического отчета в каждой форме устанавливается заданием на
выполнение инженерных изысканий (далее — задание).
Если форма представления технического отчета (бумажная или электронная) не указана в за-
дании, то она определяется исполнителем в программе инженерных изысканий (далее — программа).
4.12	В случае если отчетная техническая документация по инженерным изысканиям подлежит
экспертизе, результаты инженерных изысканий должны быть представлены, в том числе в электронной
форме, за исключением случаев, при которых результаты инженерных изысканий содержат сведения,
составляющие государственную тайну [2, статья 47, пункт 4.2], [4].
4.13	В случае если застройщик или технический заказчик обеспечивает формирование и веде-
ние информационной модели объекта капитального строительства, результаты инженерных изысканий
подготавливают в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении
информационной модели [2, статья 47, пункт 4.2], [5].
4.14	В случае если результаты инженерных изысканий используют для формирования государ-
ственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, подготовка сведе-
ний, документов и материалов по результатам инженерных изысканий осуществляется, в том числе в
форме электронных документов в соответствии с [2, статья 56], [6].
4.15	Внесение изменений в технический отчет осуществляют в соответствии с разделом 10.
4.16	Технический отчет подлежит хранению в архиве исполнителя сроком не менее 5 лет [7, ста-
тья 404].
Общие правила по учету и хранению отчетной технической документации, выполненной в бумаж-
ной и электронной формах, в архиве исполнителя установлены в ГОСТ Р 21.1003.
5	Общие требования к оформлению технического отчета
5.1	При оформлении технического отчета следует руководствоваться общими правилами, уста-
новленными в стандартах Системы проектной документации для строительства (СПДС) и стандартах
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении текстовых и графических доку-
ментов, приведен в ГОСТ Р 21.101—2020 (таблица Д.1).
5.2	Техническому отчету, его частям и книгам присваивают наименования.
5.2.1	В наименование технического отчета включают название вида (видов) инженерных изыска-
ний в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункт 4.4).
Примеры
1	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
2	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
3	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий
4	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
5	.2.2 Частям и книгам технического отчета присваивают наименования, отражающие содержание
частей и книг.
Примеры
6	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Текстовая часть. Кни-
га 1. Разделы 1—3
7	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Текстовая часть. Кни-
га 2. Разделы 4—7
8	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Текстовая часть. Кни-
га 3. Приложения
9	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Графическая часть.
Книга 1. Инженерно-геологические карты
10	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Графическая часть.
Книга 2. Инженерно-геологические разрезы, колонки инженерно-геологических скважин
5.3 Техническому отчету, его частям и книгам присваивают обозначения.
5.3.1	В обозначение технического отчета включают базовое обозначение, устанавливаемое по
действующей в организации системе, и через дефис) — буквенный код вида инженерных изысканий.
Коды основных видов инженерных изысканий приведены в таблице А.1 (приложение А).
В базовое обозначение включают, например, номер договора (контракта) и/или код объекта стро-
ительства (цифровой, буквенный или буквенно-цифровой).
Пример — 1313.20-ИГИ, где 1313.20 — базовое обозначение выпускаемой отчетной документации;
ИГИ — код инженерно-геологических изысканий.
В обозначение допускается включать другие коды, используемые в системе электронного доку-
ментооборота организации.
5.3.2	Обозначение текстовой части состоит из обозначения, присвоенного техническому отчету, с
добавлением шифра «Т».
Пример — 1313.20-ИГИ-Т
5.3.3	Обозначение графической части состоит из обозначения, присвоенного техническому от-
чету, с добавлением шифра «Г».
Пример — 1313.20-ИГИ-Г
5.3.4	Обозначение книги технического отчета составляют из обозначения части, к которому через
точку добавляют записанный арабскими цифрами номер книги.
Примеры
1	1313.20-ИГИ-Т.1 — Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Тек-
стовая часть. Книга 1. Разделы 1—3
2	1313.20-ИГИ-Т.2— Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Тек-
стовая часть. Книга 2. Разделы 4—7
3	1313.20-ИГИ-Т.З— Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Тек-
стовая часть. Книга 3. Приложения
4	1313.20-ИГИ-Г.1 — Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Гра-
фическая часть. Книга 1. Инженерно-геологические карты
5	1313.20-ИГИ-Г.2 — Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.
Графическая часть. Книга 2. Инженерно-геологические разрезы и колонки инженерно-геологических
выработок
6	.3.5 В обозначение графических документов графической части добавляют порядковый номер
документа, записанный через точку.
Пример— 1313.20-ИГИ-Г.1.21
7	.3.6 Обозначение каждой части технического отчета и книги (при наличии) указывают на титуль-
ном листе и в основной надписи, а также в колонтитулах текстовых документов, выполняемых без
основных надписей.
1.4	Листы технического отчета оформляют основными надписями и дополнительными графами к
ним в соответствии с ГОСТ Р 21.101—2020 (подраздел 5.2) и положениями настоящего стандарта.
Основную надпись применяют:
-	для первых листов всех видов текстовых документов (на следующем листе после титульного) —
по форме 5 ГОСТ Р 21.101—2020 (приложение Ж). Основную надпись по форме 5 ГОСТ Р 21.101—2020
(приложение Ж) допускается использовать для графических документов по инженерным изысканиям,
не используемых в проектной документации в качестве графической основы;
-	для последующих листов всех видов текстовых документов — по форме 6 ГОСТ Р 21.101—2020
(приложение Ж);
-	для листов графических документов, используемых в проектной документации в качестве гра-
фической основы, — по форме 3 ГОСТ Р 21.101—2020 (приложение Ж).
1.5	Разрешается выполнять текстовую часть технического отчета без основных надписей, допол-
нительных граф к ним и рамок. В этом случае:
-	в верхней части (верхнем колонтитуле) каждого листа указывают обозначение текстового доку-
мента: в левом углу (при односторонней печати) или правом углу четных страниц и левом углу нечетных
страниц (при двухсторонней печати);
-	в нижней части (нижнем колонтитуле) каждого листа указывают: логотип и наименование орга-
низации, подготовившей текстовый документ, наименование текстового документа, номер листа (стра-
ницы) текстового документа (в нижнем правом углу — при односторонней печати или в левом углу
четных страниц и правом углу нечетных страниц — при двухсторонней печати), а также, при необходи-
мости, номер версии документа, идентификатор (имя) файла, и другие сведения. Допускается логотип
и наименование организации приводить в верхнем колонтитуле.
1.6	Допускается дополнительно идентифицировать документы технического отчета с применени-
ем штрих-кода.
1.7	При формировании технического отчета в него включают следующие структурные элементы:
-	титульный лист;
-	список исполнителей;
-	содержание;
-	текстовая часть;
-	графическая часть;
-	таблица регистрации изменений.
Каждый структурный элемент начинают с нового листа.
1.8	Структурный элемент «Титульный лист» оформляют по форме 1 (приложение Б). Пример
оформления титульного листа приведен на рисунке В.1 (приложение В). Титульный лист оформляют
на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 без колонтитулов. Номер страницы на титульном листе не про-
ставляют, но учитывают при формировании сквозной нумерации каждого отчета, каждой части, книги.
1.9	Структурный элемент «Список исполнителей» оформляют с указанием их должности, фами-
лии и инициалов исполнителей. Пример выполнения ведомости «Список исполнителей» приведен в
приложении Г.
Список исполнителей может быть дополнен списком лиц, принимавших участие в выполнении ин-
женерных изысканий (руководителей подразделений, инженеров, техников и т. д.) с указанием характе-
ра выполненной работы. Пример выполнения ведомости «Список участников выполнения инженерных
изысканий» приведен в приложении Г.
1.10	Структурный элемент «Содержание» выполняют по ГОСТ Р 2.105—2019 (подраздел 6.2).
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Наи-
менования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.
В структурном элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки разделов (при
необходимости — подразделов) основного тематического содержания текстовой части (включая прило-
жения, использованные документы и материалы для составления технического отчета в соответствии
с 6.4), а также состав графической части (см. 7.7, 7.8). При этом после каждого заголовка указывают
номер страницы, на которой начинается данный структурный элемент или его часть.
1.11	Структурный элемент «Текстовая часть» выполняют в соответствии с разделом 6.
1.12	Структурный элемент «Графическая часть» выполняют в соответствии с разделом 7.
1.13	Структурный элемент «Таблица регистрации изменений» оформляют, при необходимости,
согласно 10.5.
6	Требования к оформлению текстовой части
6.1	При выполнении текстовой части технического отчета учитывают общие требования к оформ-
лению, установленные в ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 21.101.
6.2	Текстовые документы, содержащие в основном сплошной текст, выполняют по ГОСТ Р 2.105
на листах формата А4 по ГОСТ 2.301. Содержащиеся в них таблицы и рисунки допускается выполнять
на листах других форматов.
6.3	В общем случае, текстовая часть включает в себя следующие элементы:
-	термины и определения (при необходимости);
-	обозначения и сокращения (при необходимости);
-	основное тематическое содержание по СП 47.13330.2016 (пункт 4.39).
6.4	Структурный элемент «Основное тематическое содержание документа» формируют в зависи-
мости от вида инженерных изысканий согласно СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.23, 7.1.21, 8.1.11 и под-
пункт 6.2.2.3).
Сплошной текст структурного элемента «Основное тематическое содержание документа»
делят на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые оформляют в соответствии с ГОСТ Р
2.105—2019 (подраздел 6.5). Заголовки разделов, подразделов и пунктов оформляют согласно ГОСТ Р
2.105—2019 (подраздел 6.6), таблицы, формулы, ссылки, примечания, сноски — в соответствии с ГОСТ
Р 2.105—2019 (подразделы 6.8, 6.10—6.13).
6.5	Любой графический материал (чертеж, схема, график, диаграмма, рисунок и т. п.), помещенный
в текстовую часть, обозначают словом «Рисунок» и оформляют в соответствии с ГОСТ Р 2.105—2019
(подраздел 6.9).
В качестве графического материала могут быть использованы фотоснимки местности, фотосним-
ки и зарисовки обнажений геологического массива, почвенных разрезов, оборудования, макро- и микро-
объектов, аэро- и космические снимки, распечатки кадров видеосъемок и другие материалы.
Рисунок в текстовой части следует располагать непосредственно после текста, в котором он упо-
минается впервые, или на следующей странице, а при необходимости — в отдельном приложении.
На все рисунки должны быть даны ссылки в текстовой части.
Картографические материалы, приводимые в качестве рисунков, должны сопровождаться сведе-
ниями об источнике информации.
6.6	Структурный элемент «Приложения» формируют согласно требованиям СП 47.13330 и других
сводов правил, регулирующих выполнение инженерных изысканий.
Приложения оформляют в соответствии с ГОСТ Р 2.105—2019 (подраздел 6.3). В тексте докумен-
та на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в
тексте документа.
Таблицы и рисунки каждого приложения нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией,
добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой.
7	Требования к оформлению графической части
7.1	В графическую часть технического отчета включают графические документы, оформленные в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101—2020 (раздел 5), иных стандартов СПДС.
7.2	Состав и содержание документов графической части технического отчета установлены в
СП 47.13330 и других сводах правил, регулирующих выполнение инженерных изысканий.
7.3	К графическим документам, как правило, относят диаграммы, картограммы, карты, схемы,
планы, разрезы, профили, колонки, графики и другие графические материалы, являющиеся резуль-
татами обработки выполненных работ и оформляемые подписями лиц, ответственных за разработку
отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий.
7.4	Листы графических документов оформляют основной надписью в соответствии с 5.4.
7.5	В графическую часть технического отчета также включают копии графических документов [на-
пример: карты, планы трасс, ортофотокарты и ортофотопланы, планы (схемы) участка работ и др.],
полученных исполнителем от заказчика или из архивов и применяемых как исходные графические ма-
териалы. Такие графические документы не оформляют основной надписью и не подписывают лица,
ответственные за разработку отчетной технической документации.
7.6	Графическую часть (книгу) технического отчета выполняют в виде одного графического доку-
мента или в виде нескольких документов.
7.7	Состав графической части (книги), выполненной в виде одного документа, приводят в ведо-
мости графической части по форме 2 (приложение Д), которую размещают на первом и последующих
листах графической части.
7.8	Если графическую часть (книгу) выполняют в виде нескольких документов, то ее состав при-
водят в ведомости документов графической части по форме 3 (приложение Д). При этом каждый доку-
мент графической части должен иметь самостоятельное обозначение, в которое включают порядковый
номер документа. Документы графической части обозначают согласно 5.3.5. Первым документом гра-
фической части должна быть ведомость документов.
7.9	При подготовке графических документов, как правило, применяют условные графические обо-
значения, установленные ГОСТ Р 21.302 и другими стандартами СПДС и ЕСКД (при необходимости).
7.10	Не допускается оформление графических материалов в черно-белом изображении при на-
личии требований в стандартах и/или задании к изображению графических материалов в ином цвете.
8	Требования к электронной форме технического отчета
8.1	Электронную форму технического отчета формируют с учетом ГОСТ 2.051, ГОСТ 2.511,
ГОСТ 2.512.
Форматы электронных документов технического отчета устанавливают в задании.
8.2	Текстовые документы в составе технического отчета могут быть представлены в форматах
doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, odg, xml, txt, pdf, pdf/a.
8.3	Графические документы в составе технического отчета выполняют в векторной и/или растро-
вой формах.
8.4	Требования к форматам электронных документов отчетной технической документации по ин-
женерным изысканиям, подлежащей проведению государственной экспертизы (см. 4.12), установлены
в [8].
8.5	Требования к форматам документов для формирования и ведения информационной модели
объекта капитального строительства (см. 4.13) установлены в [5].
8.6	Требования к форматам электронных документов для формирования государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности (см. 4.14) установлены в [9].
8.7	В иных случаях требования к форматам электронных документов для передачи технического
отчета заказчику или другой организации устанавливают в задании.
9	Комплектование отчетной технической документации по инженерным
изысканиям
9.1	Комплектование в бумажной форме
9.1.1	При формировании технического отчета в бумажной форме его, как правило, оформляют
на листах формата А4 по ГОСТ 2.301. При необходимости, допускается включать в технический отчет
отдельные листы большего формата (например, при наличии крупноразмерных схем, планов, карт, кар-
тограмм, таблиц, иллюстраций и других материалов). Такие листы могут быть оформлены на листах
форматов от АЗ до АО по ГОСТ 2.301.
9.1.2	Для хранения в архиве и передачи другим организациям копии текстовых и графических до-
кументов в бумажной форме брошюруют в тома, сложенными по формату А4 по ГОСТ 2.301.
Количество листов, включаемых в том, как правило, не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301
или эквивалентного количества листов других форматов.
Примечание — Том — бумажная форма технического отчета (или части, или книги).
9.1.3	Технический отчет объемом не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 брошюруют в
один том и комплектуют в порядке, указанном в 5.7. Том может быть дополнен обложкой, оформленной
в соответствии с 9.1.5.
9.1.4	Технический отчет объемом более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 делят в соот-
ветствии с 4.6 и брошюруют в отдельные тома. В этом случае том технического отчета комплектуют в
следующем порядке:
-	обложка (при необходимости);
-	титульный лист;
-	список исполнителей;
-	содержание тома;
-	ведомость «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изыска-
ний»;
-	текстовые или графические документы;
-	таблица регистрации изменений (при необходимости).
9.1.5	Каждый том технического отчета может иметь обложку. Размер обложки соответствует фор-
мату А4 по ГОСТ 2.301. Правила оформления обложки приведены в приложении Е.
Обложку не нумеруют и не включают в общее количество листов (страниц).
Пример оформления обложки тома технического отчета приведен на рисунке Ж.1 (приложение Ж).
9.1.6	Первым листом тома технического отчета является титульный лист, выполненный со-
гласно 5.8.
Титульный лист тома технического отчета оформляют подписями лиц, ответственных за разра-
ботку, согласование (при необходимости) и утверждение технического отчета, с указанием их должно-
сти, фамилии и инициалов, дат подписания и заверяют печатью организации (при наличии).
9.1.7	Структурный элемент «Список исполнителей», выполненный согласно 5.9, оформляют под-
писями лиц, принявших участие в составлении технического отчета, с указанием даты подписания.
В случае если структурный элемент «Список исполнителей» дополнен списком участников вы-
полнения инженерных изысканий (см. 5.9), допускается оформлять его без подписей лиц, включенных
в список.
9.1.8	Структурный элемент «Содержание тома» выполняют согласно 5.10 и располагают в томе
технического отчета в последовательности согласно 9.1.4.
Документы технического отчета в структурный элемент «Содержание тома» записывают в после-
довательности их комплектования в том.
Графические документы, входящие в том, перечисляют в составе графической части согласно 7.7
или 7.8.
Обложку и титульный лист в структурный элемент «Содержание тома» не записывают.
9.1.9	Ведомость «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изы-
сканий» выполняют по форме 13 ГОСТ Р 21.101—2020 (приложение Т).
Ведомость «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий»,
как правило, включают в каждый том технического отчета. Допускается ведомость «Состав отчетной
технической документации по результатам инженерных изысканий» комплектовать отдельным томом, в
этом случае в каждом томе вместо ведомости «Состав отчетной технической документации по резуль-
татам инженерных изысканий» приводится указание на номер тома, в котором она размещена.
9.1.9.1	Ведомость «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изы-
сканий» оформляют основными надписями согласно 5.4 или без основных надписей согласно 5.5.
9.1.9.2	Ведомости «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изы-
сканий» присваивают обозначение, состоящее из базового обозначения и через дефис шифра «СД».
Пример— 1313.20-СД
9.1.9.3	В ведомости «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных
изысканий» приводят последовательный перечень томов отчетной технической документации по инже-
нерным изысканиям.
Номер тома состоит из номера инженерных изысканий (1 — ИГДИ; 2 — ИГИ; 3 — ИГМИ; 4 — ИЭИ;
5, 6, ... — тома инженерных изысканий, выполненных лицами, заключившими договор подряда, или
иное), номера части (1 — текстовая часть, 2 — графическая часть) и номера книги.
9.1.9.4	В ведомости «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных
изысканий» указывают:
-	в графе «Номер тома» — порядковый номер тома (при наличии);
-	в графе «Обозначение» — обозначение технического отчета (его части, книги), указанное на
титульном листе, и, при необходимости, уникальный идентификатор (9.2.4) организации, выпустившей
технический отчет;
-	в графе «Наименование» — наименование технического отчета (его части, книги) в точном со-
ответствии с наименованием, указанным на титульном листе;
-	в графе «Примечание» — информация об исправлениях в данном томе в связи с внесением из-
менений в другие тома в соответствии с разделом 10.
9.1.9.5	Пример оформления ведомости «Состав отчетной технической документации по результа-
там инженерных изысканий» приведен в приложении И.
9.1.10	Все листы тома технического отчета, начиная с титульного, должны иметь сквозную нуме-
рацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют, но учитывают при формировании
сквозной нумерации. Номер листа указывают в правом верхнем углу рабочего поля листа.
9.1.11	Текстовые и графические документы, включенные в том и имеющие самостоятельное обо-
значение, должны иметь порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением
в основной надписи или в колонтитуле.
9.1.12	Наличие пустых листов в техническом отчете не допускается.
9.2	Комплектование в электронной форме
9.2.1	Для передачи технического отчета другой организации в электронной форме копии элек-
тронных документов комплектуют в пакет электронных документов.
Пакет электронных документов представляет собой набор файлов, сгруппированных по папкам в
соответствии со структурой (части, книги) технического отчета, которые могут быть объединены в об-
щую папку или упакованы в архивный файл (например, zip-архив).
9.2.2	Пакет электронных документов состоит:
-	из реквизитной части с описанием структуры технического отчета;
-	из содержательной части в виде структурированного набора папок и файлов, подготовленного
в соответствии с 9.2.5.
9.2.3	Реквизитная часть формируется при необходимости последующей автоматизированной за-
грузки пакета в систему (системы) электронного документооборота.
Реквизитной частью пакета электронных документов является документ в виде файла в формате
xml с фиксированным наименованием файла info.xml. Файл info.xml содержит информацию о пакете,
структуре содержательной части пакета, атрибутах документов и папок, включаемых в пакет.
Описание элементов и атрибутов реквизитной части пакета электронных документов выполняют
согласно таблицам Ф.1—Ф.9 ГОСТ Р 21.101—2020 (приложение Ф).
9.2.4	Каждый документ, включаемый в пакет электронных документов, должен иметь уникальный
идентификатор, с помощью которого можно однозначно идентифицировать документ для отслежива-
ния его изменений при последующей передаче новых версий пакета электронных документов.
Уникальный идентификатор, как правило, присваивается или генерируется автоматизированным
способом в соответствии с системой документооборота организации, в которой ведутся учет и хране-
ние отчетной технической документации по инженерным изысканиям.
Изменение уникального идентификатора для новых версий электронного документа при форми-
ровании новых версий пакета электронных документов не допускается.
9.2.5	Состав содержательной части пакета электронных документов должен соответствовать со-
ставу отчетной технической документации по инженерным изысканиям. Каждую часть (книгу) помеща-
ют в отдельную папку. Наименования папок должны соответствовать обозначению части (книги) техни-
ческого отчета согласно 5.3.
9.2.6	Наименования файлов, включенных в содержательную часть пакета электронных докумен-
тов, должны соответствовать обозначению технического отчета, части, книги, номеру листа и наимено-
ванию электронного документа.
10	Внесение изменений в документы технического отчета
10.1	Внесение изменений в документы технического отчета выполняют в соответствии с ГОСТ Р
21.101—2020 (раздел 7) и положениями настоящего стандарта.
Изменением документа отчетной технической документации, ранее выданного заказчику, являет-
ся любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозна-
чения этого документа.
10.2	Изменения вносят в подлинник документа технического отчета.
Информацию о факте изменения документа технического отчета указывают в соответствии с
ГОСТ Р 21.101—2020 (пункт 7.1.6).
10.3	Изменение документа технического отчета (в том числе его аннулирование) выполняют на
основании разрешения на внесение изменений в соответствии с ГОСТ Р 21.101—2020 (подраздел 7.2).
Основаниями для внесения изменений могут быть замечание заказчика, а также замечание и от-
рицательное заключение органов экспертизы.
10.4	Требования к обозначению изменения документа технического отчета и способы внесения
изменений установлены в ГОСТ Р 21.101—2020 (подраздел 7.3).
10.5	Данные об изменениях, внесенных в подлинник документа технического отчета, указывают
в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии) и/или в таблице регистрации
изменений по форме 5 (приложение К).
При внесении изменений в документ технического отчета таблицу изменений заполняют в соот-
ветствии с ГОСТ Р 21.101—2010 (пункты 7.3.12, 7.3.13).
10.6	Данные об изменениях, внесенных в подлинник документа технического отчета, указывают
на его титульном листе и обложке по форме 6 (приложение Л). Допускается приводить таблицу внесен-
ных изменений только на титульном листе.
10.7	В таблице регистрации изменений, выполненной по форме 5 (приложение К), не учитывают
изменения, указанные в графе «Примечание» (см. 9.1.9.4).
Сведения о замене листов графических документов приводят в графе «Примечание» состава
графической части или книги (см. 7.7).
Сведения о выпуске дополнительных технических отчетов или их частей и книг заносят в ведо-
мость «Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий».
10.8	При внесении изменений в подлинник технического отчета, составленного в электронной
форме, любое изменение индексируется как новая версия технического отчета (части, книги).
10.9	Внесение изменений в технический отчет в электронной форме выполняют путем выпуска
новой версии технического отчета (части, книги) с внесенными изменениями.
Приложение А
(рекомендуемое)
Коды основных видов инженерных изысканий
Таблица А.1
Наименование вида инженерных изысканий	Код вида изысканий	
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания	И ГД И
ИГИ
ИГМИ
ИЭИ	
Примечания
1	Допускается в кодах применять буквы латинского алфавита.
2	Коды других видов инженерных изысканий и исследований исполнитель присваивает самостоятельно.	

Приложение Б
(рекомендуемое)
Правила оформления титульного листа
Форма 1

Б.1 На титульном листе технического отчета, части, книги, для бумажной формы — тома (при наличии), как
правило, приводят следующие реквизиты:
-	поле 1 — логотип (при наличии), полное и сокращенное наименования организации, подготовившей тех-
нический отчет;
-	поле 2 — в левой части — гриф согласования, в правой части — гриф утверждения, выполняемые по ГОСТ
Р 7.0.97 (при необходимости);
-	поле 3 — гриф ограничения доступа (при наличии);
-	поле 4 — наименование объекта капитального строительства в соответствии с договором (контрактом);
-	поле 5 — наименование технического отчета, его части, книги, тома (при наличии);
-	поле 6 — обозначение технического отчета, его части, книги, тома (при наличии);
-	поле 7 — номер тома по ведомости «Состав отчетной технической документации по инженерным изыска-
ниям» (при наличии);
-	поле 8 — должности лиц, ответственных за разработку технического отчета;
-	поле 9 — подписи лиц, ответственных за разработку технического отчета, и оттиск печати организации (при
наличии), подготовившей технический отчет;
-	поле 10 — инициалы и фамилии лиц, указанных на поле 8;
-	поле 11 — место и год выпуска;
-	поле 12 — таблица регистрации изменений по форме 6 (приложение Л) (при наличии);
-	поле 13 — для дополнительных граф основной надписи (5.4), к которым могут относиться: инвентарный
номер подлинника; подпись лица, принявшего подлинник на хранение и дата приемки; инвентарный номер под-
линника документа, взамен которого выпущен новый подлинник и др.
-	.2 Размеры полей 1—13 устанавливают произвольно; линии этих полей, указанные в форме 1, не наносят,
номера и наименования полей не указывают.
Б.З Допускается оформлять титульный лист без рамок.
-	.4 Допускается приводить на титульном листе дополнительные реквизиты и атрибуты в соответствии с тре-
бованиями, установленными в стандартах организации.
Приложение В
(справочное)
Пример оформления титульного листа

Логотип
организации

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер проекта
(наименование организации)
И. О. Фамилия
2022 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
хххх-хх-иги
Том 2

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

Генеральный директор
Начальник отдела геологических изысканий
Москва
2022
Рисунок В.1
Приложение Г
(рекомендуемое)
Пример выполнения списка исполнителей
Исполнители:
Начальник отдела инженерной	М.В. Макарова	
геофизики и сейсмологии	(подпись, дата)	(разделы 1—3, заключение)	
Вед. специалист отдела		В.В. Комаров	
инженерно-геологических изысканий	(подпись, дата)	(разделы 1—4)	
Начальник отдела лабораторных		ГН. Петров	
исследований и оборудования	(подпись, дата)	(разделы 5—7 и приложения)	
Нормоконтролер		А.В. Костюнина	
(подпись, дата)

Список участников выполнения инженерных изысканий:
А.О. Ложкин, Е.В. Громова, Д.В. Носков — полевые работы;
Е.С. Емельянов, С.С. Котов, Д.В. Герасимов — лабораторные работы;
С.Г. Любов, Е.В. Воскресенская — камеральные работы.
Приложение Д
(обязательное)
Состав графической части
Д.1 Состав графической части (книги), выполненной в виде одного документа, приводят в ведомости графи-
ческой части, составленной по форме 2.
Форма 2
Номер листа	Наименование листа	Примечание	

Д.2 В ведомости графической части (книги) технического отчета, составленной по форме 2, указывают:
-	в графе «Номер листа» — порядковый номер листа графической части (книги) технического отчета;
-	в графе «Наименование листа» — наименование изображений, помещенных на листе, в соответствии с
наименованиями, приведенными в основной надписи листа;
-	в графе «Примечание» — дополнительные сведения, например, об изменениях, внесенных в листы до-
кумента.
Д.З Если графическую часть (книгу) выполняют в виде нескольких документов, то ее состав приводят в ведо-
мости документов графической части, составленной по форме 3.
Форма 3
Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примечание	

Д.4 В ведомости графической части (книги) технического отчета, составленной по форме 3, указывают:
-	в графе «Обозначение» — обозначение графического документа;
-	в графе «Наименование» — наименование графического документа в соответствии с наименованием, ука-
занным в основной надписи;
-	в графе «Кол. листов» — количество листов графического документа;
-	в графе «Примечание» —дополнительные сведения, например, об изменениях в документах графической
части. Для документов в электронной форме указывают, при необходимости, наименование файла (файлов).
Для графических документов, состоящих из нескольких листов, приводят, при необходимости, номера листов
и наименования изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в
основной надписи листа.

Приложение Е
(рекомендуемое)
Правила оформления обложки

1.1	На обложке тома технического отчета, как правило, приводят следующие реквизиты:
-	поле 1 — логотип (при наличии), полное и сокращенное наименования организации, подготовившей тех-
нический отчет;
-	поле 2 — гриф ограничения доступа (при наличии);
-	поле 3 — наименование объекта капитального строительства;
-	поле 4 — наименование технического отчета, его части, книги (при наличии);
-	поле 5 — обозначение технического отчета, его части, книги (при наличии);
-	поле 6 — номер тома по ведомости «Состав отчетной технической документации по инженерным изыска-
ниям» (при наличии);
-	поле 7 — место и год выпуска технического отчета;
-	поле 8 — таблица регистрации изменений по форме 6 (приложение Л) (при наличии).
1.2	Размеры полей 1—8 устанавливают произвольно; линии полей, указанные в форме 4, не наносят; номе-
ра и наименования полей не указывают.
1.3	Допускается приводить на обложке дополнительные реквизиты в соответствии с требованиями, установ-
ленными в стандартах организации.
Приложение Ж
(справочное)
Пример оформления обложки

Логотип	
организации	

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование объекта
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
хххх-хх-иги
Том 2
Москва
2022

Приложение И
(справочное)
Пример оформления ведомости «Состав отчетной технической документации
по результатам инженерных изысканий»
Номер
тома	Обозначение	Наименование	Примечание	
1.1	1313.20-ИГДИ-Т	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических
изысканий. Текстовая часть		
1.2	1313.20-ИГДИ-Г	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических
изысканий. Графическая часть		
2.1.1	1313.20-ИГИ-Т.1	Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовая часть. Книга 1. Разделы 1—3		
2.1.2	1313.20-ИГИ-Т.2	Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовая часть. Книга 2. Разделы 4—7		
2.1.3	1313.20-ИГИ-Т.З	Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовая часть. Книга 3. Текстовые приложения		
2.2.1	1313.20-ИГИ-Г.1	Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий. Графическая часть. Книга 1. Инженерно-геологиче-
ские карты		
2.2.2	1313.20-ИГИ-Г.2	Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий. Графическая часть. Книга 2. Инженерно-геологи-
ческие разрезы и колонки инженерно-геологических выработок		
3	1313.20-ИГМИ	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеоро-
логических изысканий		
4	1313.20-ИЭИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических
изысканий		

Приложение К
(рекомендуемое)
Правила оформления таблицы регистрации изменений
Форма 5
Таблица регистрации изменений	
Изм.	Номера листов (страниц)	Всего листов
(страниц) в док.	Номер док.	Подпись	Дата	
	измененных	замененных	новых	аннули-
рованных					

									

									

К.1 Размеры граф таблицы устанавливает разработчик документа.
К.2 В графах таблицы регистрации изменений по форме 5 указывают:
-	в графе «Изм.» — порядковый номер изменения документа;
-	в графах «Номера листов (страниц) измененных, замененных, новых, аннулированных» — номера листов
(страниц) измененных, замененных, добавленных и аннулированных по данному разрешению соответственно.
При замене всех листов подлинника (при очередном порядковом номере изменения документа) в графе «за-
мененных» указывают «Все». В остальных графах ставят прочерк;
-	в графе «Всего листов (страниц) в док.» — количество листов (страниц) в текстовом документе после вне-
сения изменений;
-	в графе «Номер док.» — обозначение разрешения;
-	в графе «Подпись» — подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
-	в графе «Дата» —дату внесения изменения.
К.З При замене всех листов подлинника в таблице регистрации изменений не воспроизводят номера измене-
ний и другие данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в документ изменениям.
Приложение Л
(рекомендуемое)
Правила оформления таблицы регистрации изменений
титульного листа (обложки)
Форма 6
Изм.	Ns док.	Подп.	Дата	LO		
				ю	о	
				' OJ	
					
ю	. 15	20	г 15		
		60			

Л.1 В графах таблицы регистрации изменений по форме 6 указывают:
-	в графе «Изм.» — порядковый номер изменения документа или тома;
- в графе «№ док.» — обозначение разрешения на внесение изменений в соответствии с указаниями ГОСТ
Р 21.101;
в графе «Подп.» — подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
в графе «Дата» —дату внесения изменения.
Л.2 При необходимости количество строк может быть увеличено.
Л.З При замене документа или тома в таблице регистрации изменений по форме 6 не воспроизводят номера
изменений и другие данные, относящиеся ко всем ранее внесенным изменениям.
Библиография
[1]	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»
[2]	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
[3]	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»
[4]	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
[5]	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1431 «Об утверждении Пра-
вил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведе-
ний, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства
и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных до-
кументов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
[6]	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности»
[7]	Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007 г. № 1182
«Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производ-
ственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»
[8]	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая
2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства»
[9]	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 авгу-
ста 2020 г. № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных
номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработ-
ки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материа-
лов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности»

ОКС 01.100.30

УДК 691:002:006.354
Ключевые слова: инженерные изыскания, технический отчет, структурные элементы технического от-
чета, оформление отчета, титульный лист, содержание, приложения
Редактор Л.В. Каретникова
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор Р.А. Ментова
Компьютерная верстка Е.А. Кондрашовой
Сдано в набор 07.12.2021. Подписано в печать 11.01.2022. Формат 60x84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,16.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru