С 09.09.2024 по 30.09.2024 Управлением проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «РВК-Архангельск» по объекту НВОС «Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК)».

В ходе проверки выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства, в том числе:

- Общество осуществляет производственный экологический контроль не в соответствии с программой ПЭК;

- По результатам  отборов проб установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ (фенол, марганец, железо, медь, БПК5) в водотоке Без названия ниже места сброса выпуска № 1 ЦОСК относительно предельно допустимых концентраций (ПДК);

- ООО «РВК-Архангельск» допущено нарушение условий, предусмотренных комплексным экологическим разрешением в части воздействия на атмосферный воздух по веществу – фенол, по веществу – сероводород, по веществу – фенол.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.