С 06.08.2025 по 05.09.2025 Управлением проведена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении ООО «ДКС» (ИНН 2908005166) относительно объекта НВОС «Канализационные очистные сооружения п. Сельменьга» на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований.

По результатам проверки выявлено 7 нарушений природоохранного законодательства, в том числе:

- Не представлена декларация о воздействии на окружающую среду с приложением нормативов допустимых cбросов и выбросов, образования отходов по объекту НВОС.

- Не разработаны нормативы допустимых cбросов и выбросов загрязняющих веществ,  нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для объекта II категории для объекта НВОС .

- Не ведется производственный экологический контроль в части воздействия на атмосферный воздух.

Юридическому лицу выдано  предписание об устранении выявленных нарушений, а также решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.