**Информация о завершенных проверках**

**Северного межрегионального управления Росприроднадзора**

**с 17 июня по 23 июня 2021 года**

Плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований МУП «Водоканал» Вашкинский район, с. Липин Бор. По результатам проверки выявлены нарушения: отсутствие приборов учета на выпусках сточных вод в водный объект; осуществление периодичности отбора проб и анализа проб сточных вод с нарушением сроков.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ООО «АДК «Двина». Предписание в части устранения нарушения земельного законодательства не исполнено. Выдано предписание об устранении нарушения.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания АО «ЦС «Звездочка». Предписание в части устранения нарушений водоохранного законодательства не исполнено. Выдано предписание об устранении нарушений.