Актуальная информация о загрязнении Муринского ручья и реки Охта

По информации, поступившей в Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора (далее – Управление) от ГУП  «Водоканал Санкт-Петербурга», 21 октября в связи с технологическим нарушением и подъемом уровня сточных вод в Выборгском коллекторе произошла нештатная ситуация на сетях водоотведения, что привело к аварийному сбросу сточных вод в Муринский ручей.

Управлением 22 октября 2025 года проведено выездное обследование, по результатам которого установлено, что на территории Муринского парка через ливнеспуски ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» производился аварийный сброс неочищенных сточных вод со значительным расходом и повышенной мутностью, а также характерным запахом хозяйственно-бытовой канализации в водный объект Муринский ручей, с дальнейшим попаданием в реку Охта.

Аккредитованной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» проведены отборы проб сточных вод, поступающих в Муринский ручей и природной воды р. Охта, выше и ниже впадения Муринского ручья. По результатам лабораторных исследований проб воды, выявлены превышения предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ, среди которых аммоний-ион, нефтепродукты, взвешенные вещества, АСПАВ.

В настоящее время Управление проводит внеплановую выездную проверку по требованию прокуратуры Санкт-Петербурга в отношении 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по факту аварийного сброса сточных вод в руч. Муринский и далее в водный объект – реку Охта.

По результатам осмотра 06.11.2025 установлено, что сброс сточных вод в Муринский ручей прекращен. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит работы по ликвидации последствий аварийного сброса.

Сотрудниками ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» осуществлен отбор проб вод в контрольных точках на вышеуказанной территории. По результатам экспресс-замеров в Муринском ручье показатель «растворенный кислород» находится в пределах допустимых значений.

По окончании внеплановой проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Материалы внеплановой проверки будут направлены в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга для принятия мер прокурорского реагирования.

Дополнительно сообщаем, что указанная информация направленна Управлением в Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Северо-Западное территориальное Управление Федерального агентства по рыболовству и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению на рассмотрение и принятия мер в рамках возложенных полномочий.