С 01.07.2024 по 06.08.2024 в отношении МУП «Водоочистка» Управлением проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) по объекту НВОС        № 11-0129-001714-П  КОС п. Маймаксанский лесной порт. В ходе плановой выездной проверки выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства в том числе:

- нормативы допустимых сбросов не обоснованы в установленном порядке, при составлении Декларации допущены отступления от Порядка заполнения декларации;

- актуализация учетных сведений по объекту НВОС не проводилась, информация по стационарным источникам выброса в части наименований и количества выбрасываемых загрязняющих веществ не соответствует сведениям, указанным в декларации о воздействии на окружающую среду;

- отсутствует информация о методах и методиках измерений на источниках выбросов загрязняющих веществ, указаны неверно номера источников выбросов;;

- не соблюдается зaпрет на осуществление сброса в водные объекты сточньrх вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживaнию;

- предприятие не ведет в установленном порядке учет образовавшихся отходов производства и потребления.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.