В результате проведенной в период 05.07.2023 по 10.08.2023 плановой выездной проверки в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении производственного объекта Биологические очистные сооружения БОС-1, категория риска − высокая, выявлено 9 нарушений обязательных требований:

- сброс сточных вод через выпуск № 1в отсутствие декларации о воздействии на окружающую среду;

- сброс сточных вод в р. Чагодоща (р. Чагода) в отсутствие рассчитанных нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ на эксплуатируемом объекте негативного воздействия;

- выбросы в атмосферный воздух в отсутствие рассчитанных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на эксплуатируемом объекте негативного воздействия;

- плата за НВОС рассчитана в неполном объеме;

- в сточной воде, сбрасываемой через выпуск, зафиксированы превышения концентраций ПДК;

- по результатам проведенных исследований отобранных проб атмосферного воздуха установлено наличие превышения концентрации загрязняющего вещества;

- не проведена актуализация сведений по объекту НВОС «Биологические очистные сооружения БОС-1»;

- информация о стационарных источниках выбросов не соответствует требованиям Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- не обеспечен допуск к осмотру объекта НВОС.

Решается вопрос о привлечении проверяемого лица к установленной законом ответственности.