В результате проведенной в период с 05 июля по 10 августа 2023 года плановой выездной проверки в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении Муниципального унитарного предприятия Чагодощенского муниципального округа «Чагодаводоканал» по объекту негативного воздействия Биологические очистные сооружения БОС-1, выявлено девять нарушений обязательных требований:

- выбросы в атмосферный воздух в отсутствие рассчитанных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на эксплуатируемом объекте негативного воздействия;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана в неполном объеме;

- в сточной воде, сбрасываемой через выпуск зафиксированы превышения концентраций ПДК.

Решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.