С 25.03.2025 по 28.04.2025 в отношении  ООО «ГК «УЛК» Управлением проведена внеплановая выездная проверка   по исполнению ранее выданного предписания в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) на производственном объекте: «Производственная территория Очистных сооружений» категория риска высокая (2). Объект НВОС №11-0129-001407-П,  категория  объекта – II.

В ходе проверки выявлено 2 нарушения природоохранного законодательства:

-     не соблюдаются условия действующего решения о представлении водного объекта в пользование от 05.04.2022 № 29-03.02.03.002-Р-РСВХ-С-2022-02143/00;

-  несоблюдение при эксплуатации водохозяйственной системы запрета на осуществление сброса в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также решается вопрос о привлечении к административной  ответственности.