В результате проведенной в период 01.08.2023 по 06.09.2023 плановой выездной проверки в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении производственного объекта Левобережного участка комплекса очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» (г. Череповец), категория риска − высокая, выявлено 2 нарушения обязательных требований:

- обнаружено превышение допустимых концентраций в сточных водах;

- нарушение условий решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Решается вопрос о привлечении проверяемого лица к установленной законом ответственности.