В результате проведенной в период 01.08.2023 по 06.09.2023 плановой выездной проверки в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении производственного объекта Правобережного участка комплекса очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» (г. Череповец), категория риска − высокая, выявлено 8 нарушений обязательных требований:

- при инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ использованы расчетные методики, не утвержденные ни одним из уполномоченных федеральных органов исполнительной власти;

- не проведена актуализация сведений в ПТО НВОС;

- нарушения правил эксплуатации установок очистки газа;

- деятельность по обращению с отходами осуществлялась в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- нарушение условий решений о предоставлении водного объекта в пользование;

- превышение установленных нормативов допустимого сброса.

Решается вопрос о привлечении проверяемого лица к установленной законом ответственности.