В результате проведенной в период 01.08.2023 по 06.09.2023 плановой выездной проверки в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) в отношении производственного объекта Правобережного участка комплекса очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» (г. Череповец), категория риска − высокая, выявлено 8 нарушений обязательных требований:

 - при инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ использованы расчетные методики, не утвержденные ни одним из уполномоченных федеральных органов исполнительной власти;

 - не проведена актуализация сведений в ПТО НВОС;

 - нарушения правил эксплуатации установок очистки газа;

 - деятельность по обращению с отходами осуществлялась в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

 - нарушение условий решений о предоставлении водного объекта в пользование;

 - превышение установленных нормативов допустимого сброса.

Решается вопрос о привлечении проверяемого лица к установленной законом ответственности.