О рассмотрении обращений об изливе канализационных стоков на почву в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверило сообщения об изливе канализационных стоков на почву в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области.

Сотрудниками Управления осмотрены три канализационные насосные станции, расположенные в микрорайоне Аэрогеодезия. Объекты находятся на балансе ГУП «Леноблводоканал» и МО «Город Отрадное» Кировского муниципального района Ленинградской области.

В месте расположения канализационной станции подземного типа между 15-16 линиями мкр. Аэрогеодезия на момент осмотра имелись следы работы по очистке прилегающей территории к колодцу с отсыпкой грунтом. Фактов излива сточных вод на рельеф местности не зафиксировано.

В районе пересечения ул. Заводская и 12 линия мкр. Аэрогеодезия, на территории, прилегающей к расположенному там канализационному люку, в придорожной канаве имелись признаки излива сточных вод на рельеф местности, однако на момент осмотра факт излива не зафиксирован.

На момент осмотра подземная канализационная станция, расположенная на 16 линии мкр. Аэрогеодезия, в районе д. 19, работала в штатном режиме. На прилегающей территории имелись отходы от прочистки насосной станции в виде загрязнённых тряпок, салфеток и иные следы загрязнения почвы. На момент осмотра, на вышеуказанной территории факт излива сточных вод не зафиксирован.

Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» проведен отбор проб почвы на различных глубинах (до 20 см) на загрязнённых участках (в районе пересечения ул. Заводская и 12 линия, а также на 16 линии мкр. Аэрогеодезия, в районе д. 19). Также проведён отбор фоновых проб почв на различных глубинах (до 20 см), с целью сравнения концентраций загрязняющих веществ на загрязнённом участке и на участке, не подвергавшемся загрязнению, для выявления наличия/отсутствия превышений концентраций загрязняющих веществ.

По результатам проведённых анализов, представлено экспертное заключение, согласно которому в отобранных на загрязнённых участках пробах почвы были выявлены превышения концентраций загрязняющих веществ над концентрациями загрязняющих веществ в фоновых пробах почвы по следующим показателям: фенолы, азот нитритов, хлорид-ион, сульфат-ион.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении государственного контроля (надзора), проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Учитывая вышеизложенное, в целях усиления контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства РФ, Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ГУП «Водоканал Ленинградкой области» и Администрации МО «Город Отрадное».

В настоящий момент Управлением проводится процедура исчисления размера вреда, причиненного почве, в соответствии с методикой исчисления размера вреда, утверждённой Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 года № 238.