С 21.01.2025 по 03.02.2025 в отношении АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» Управлением проведена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) по объекту НВОС - «Котельная», код объекта – 19-0135-000054-П. В ходе внеплановой выездной проверки выявлено 2 нарушения природоохранного законодательства:

1) Недостоверная информация по ИЗАВ № 0052 в реестре ПТО НВОС по объекту, а именно: заявлен диаметр источника 0,03 метра, тогда как фактически диаметр составляет 3 метра;

2) В паспорте ГОУ на ИЗАВ № 0052 отсутствуют схемы устройства ГОУ и наиболее важных узлов (блоков), входящих в состав газоочистной установки, включая схемы размещения и характеристики контрольно-измерительных приборов и автоматических средств управления (далее - КИП и автоматики); схемы размещения и характеристики мест отбора проб, оборудования для измерения параметров отходящих газов, необходимых для определения фактической эффективности работы ГОУ; технические характеристики ГОУ, включая перечень и объемы потребления топливно-энергетических ресурсов.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За указанные нарушения юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.8.5 КоАП РФ с объединением дел (ч.3 ст.8.21 и ч.1 ст.8.5 КоАП РФ) с назначением наказания в виде предупреждения.