**Информация о завершенных проверках**

**Северного межрегионального управления Росприроднадзора**

**с 18 ноября по 24 ноября 2021 года**

Плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований МУП «Водоканал» Левобережный участок. Выявлены следующие нарушения: превышение выброса на источнике № 0023 по веществу метан; с июня 2020 г. по октябрь 2021 г. не соблюдена периодичность проведения отбора и исследований проб сточной воды, сбрасываемой через выпуск №1 в Рыбинское водохранилище, по веществу полигексометиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ), отбор и анализ сточных вод на определение содержания в них полигексометиленгуанидин гидрохлорида не проводится.

Плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований ООО «Шексна-Водоканал» п. Шексна. Выявлены следующие нарушения: осуществление сброса сточных вод через выпуск №1 в Рыбинское водохранилище в отсутствии нормативов допустимых сбросов; в отсутствии декларации о воздействии на окружающую среду осуществляется сброс сточных вод через выпуск №1 в Рыбинское водохранилище; инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду по объекту НВОС не проведена; не соблюдается периодичность проведения отбора и исследований проб воды; по результатам проведенного производственного контроля качества сточных вод, сбрасываемых через выпуск в Рыбинское водохранилище, выявлены превышения предельных допустимых концентрации для водоемов имеющих рыбохозяйственное значение, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552, по некоторым загрязняющим веществам; на территории проверяемого объекта НВОС обнаружено несанкционированное место складирования опилок (навал); отсутствует паспорт на отход «ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод» 4 класса опасности; информация в программе производственного экологического контроля не соответствует информации в декларации о воздействии на окружающую среду и в отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 год.

Плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований ООО «Шексна-Водоканал» п. Любомирово. Выявлены следующие нарушения: сброс сточных вод через выпуск №3 в р. Угла за 2 квартал 2021 г. превысил установленный решением о предоставлении водного объекта (р. Угла) в пользование объем сброса сточных вод; план мероприятий по охране окружающей среды разработан не в соответствии с требованиями действующего законодательства; не соблюдается периодичность проведения отбора и исследований проб воды в р. Угла; выявлены превышения утвержденных нормативов допустимого сброса по некоторым загрязняющим веществам; информация в программе производственного экологического контроля не соответствует данным в декларации о воздействии на окружающую среду и отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 год.

Плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований законодательства ООО «Шексна-Водоканал» п. Чаромское. Выявлены следующие нарушения: программа производственного экологического контроля не соответствует информации в декларации о воздействии на окружающую среду и отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2020 г; выявлены превышения предельных допустимых концентрации для водоемов имеющих рыбохозяйственное значение, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552, по некоторым загрязняющим веществам; п.2.3 п/п 8 Решения о предоставлении водного объекта в пользование не выполнен: выпуск организован не в соответствии с решением; не соблюдается периодичность проведения отбора и исследований проб воды в руч. Каргач; осуществляется сброс сточных вод через выпуск в руч. Каргач в отсутствии нормативов допустимых сбросов, а также декларации о воздействии на окружающую среду; план мероприятий по охране окружающей среды по очистным сооружениям канализации с. Чаромское разработан не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Внеплановая выездная проверка исполнения предписания МУП г. Коряжмы Архангельской области «Полигон». Предписание в сфере обращения с отходами производства и потребления выполнено.

Внеплановая выездная проверка исполнения предписания ООО «Капитель». Предписание в сфере водоохранного законодательства прекращает действие в связи с передачей имущества собственнику.

Внеплановая выездная проверка исполнения предписания МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Предписание выполнено в установленный срок.

Внеплановая выездная проверка исполнения предписания МУП «Коммунальные системы». Предписание не выполнено, выдано новое.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ООО «Аквамир». Предписание в сфере водоохранного законодательства не выполнено. Выдано новое предписание об устранении нарушений.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ООО «Спец-ТОН-Архангельск». Предписание в сфере экологического законодательства не выполнено. Выдано новое предписание об устранении нарушений.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ООО «Девелопмент групп». Предписание в сфере земельного законодательства не выполнено. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: сменной правообладателя земельного участка, предписание снимается с контроля.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ООО «Липовское ЖКХ». Предписание выполнено в установленный срок.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ООО «Илеза». Предписание не выполнено, выдано новое.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания МУП «Тотьма-Водоканал». Предписание не выполнено, выдано новое.

Внеплановая документарная проверка исполнения предписания ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. Предписание снято с контроля.

Внеплановая документарная проверка соответствия соискателя лицензии ООО «Усть-Кубинский Водопровод» лицензионным требованиям. Принимается решение о проведении выездной проверки.

Внеплановая документарная проверка на основании наличия сведений об угрозе причинения вреда ООО «Продтовары Плюс». По результатам проверки нарушений не выявлено.

Внеплановая документарная проверка на основании наличия сведений об угрозе причинения вреда ООО «Вологодская вода». По результатам проверки нарушений не выявлено.