7. Плановая выездная проверка в отношении ООО «РВК-Архангельск»в рамках федерального государственного экологического контроля по объекту НВОС – «Центральные очистные сооружения канализации» проведена с 18.05.2023 по 26.06.2023. В ходе проверки выявлено 8 нарушений обязательных требований в том числе:

- программа производственного экологического контроля разработана с нарушением в части охраны атмосферного воздуха

- допущены превышения предельно установленных нормативов выбросов, установленных разрешением на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- на выпуске сточных вод после ЦОСК в р. Хаторица допускаются превышения нормативов качества окружающей среды по следующим загрязняющим веществам: взвешенным веществам, БПК5, БПКполн, аммоний-иону, фосфат-иону (по Р), нефтепродуктам, АСПАВ, нитрит-ионам, нитрат-ионам, сульфат-ионам, метанолу, фенолам.

По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений в отношении юридического лица, а также составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.1, частям 1 и 2 статьи 8.21 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.