В период 05.08.2024-16.08.2024 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Новодвинская ремонтно-строительная компания» на основании п/п 1 программы проверок по объекту капитального строительства «Монтаж узла привозного хлората натрия в БИГ-БЭГАХ» АО «Архангельский ЦБК». В ходе проверки Управлением выявлено 4 нарушения природоохранного законодательства, в том числе:

- Строительные работы по объекту проводятся с отступлением от проектной документации, а именно: в рамках подготовки территории к застройке не выполнены работы по срезке и складированию в специально выделенные места растительного грунта;

- Программа производственного экологического контроля по объекту разработана с нарушением Требований к содержанию программы производственного экологического контроля, утвержденных приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109 ;

-Для объекта НВОС не разработаны нормативы допустимых выбросов для веществ I-II класса опасности по веществам: марганец и его соединения, дигидросульфид (сероводород), гидрофторид, фториды неорганические плохо растворимые

По результатам проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.