С 05.02.2025 по 05.03.2025 (проведение выездной проверки приостанавливалось в период с 17.02.2025 по 04.03.2025)  в отношении ООО «Сухонский молочный комбинат» Управлением проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) по объекту НВОС - «Промплощадка» (код объекта - 19-0135-000963-П). В ходе плановой выездной проверки выявлено 5 нарушений природоохранного законодательства:

1) ООО «СМК» не соблюдается периодичность отбора и анализа проб сточных вод, сбрасываемых через выпуск в р. Сухона, по загрязняющему веществу БПК полн.;

2) ООО «СМК» не соблюдается периодичность отбора и анализа проб природных вод (р. Сухона) в фоновом и контрольном створах выпуска, а также в месте сброса сточных вод через выпуск, по загрязняющему веществу БПК полн.;

3) При анализе данных учета в области обращения с отходами за 2024 год установлено, что в 2024 году Общество превысило норматив образования отхода: лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные;

4) В Декларации о воздействии на окружающую среду не учтены образующиеся в соответствии с технологическим процессом очистки природной воды на водозаборных сооружениях отходы: «Отходы при заборе и механической очистке природной воды»

5) В программе экологического контроля не учтены образующиеся в соответствии с технологическим процессом очистки природной воды на водозаборных сооружениях отходы: «Отходы при заборе и механической очистке природной воды».

По результатам проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За указанные нарушения юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.8.5 КоАП РФ с объединением дел (ст.8.1 и ч.1 ст.8.5 КоАП РФ).