# Приложение 4

# к Методическим рекомендациям

# по приему в эксплуатацию

# систем автоматического контроля

# выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

(рекомендуемая форма)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), применяемый

при осуществлении контрольного осмотра системы автоматического

контроля, установленной на объекте, оказывающем негативное

воздействие на окружающую среду, I категории в соответствии с положениями
п. 9 ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды»

# г. ______________                               от ____________ № _______

- Наименование органа государственного контроля (надзора):

- Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

- Место проведения контрольного осмотра системы с заполнением проверочного листа и (или) указание кода эксплуатируемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственного объекта:

- Реквизиты приказа руководителя Росприроднадзора (его территориального органа) о назначении лиц, ответственных за проведение контрольного осмотра системы автоматического контроля:

- Должность, фамилия и инициалы должностного лица территориального органа Росприроднадзора, проводящего контрольный осмотр системы 
и заполняющего проверочный лист:

- Регистрационный номер САКВ в реестре средств измерений ФГИС «АРШИН»:

- Перечень документов, наличие которых является обязательным:

| № п/п | Наименование документа | Наличие (да/нет) | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Программа создания САКВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Комплект утвержденной проектной документации на САКВ |  |  |
| 3. | Комплект технической документации на САКВ |  |  |
| 4. | Комплект эксплуатационной документации на САКВ |  |  |
| 5. | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, проводящей поверку измерительного оборудования системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ (№ аттестата заполняется инспектором собственноручно) |  |  |
| 6. | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (№ свидетельства заполняется инспектором собственноручно) |  |  |
| 7. | Свидетельство о поверке САКВ (№ свидетельства заполняется инспектором собственноручно) |  |  |

- Перечень эксплуатационной и технической документации САКВ:

(отсутствие документа из перечня не является основанием для отказа в приемке САКВ в эксплуатацию 
в случае, если данное отсутствие предусмотрено разработчиком в проектной документации на систему)

| № п/п | Наименование документа | Вид документации | Наличие (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Схема линии для транспортировки пробы газа | Техническая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Схема электропитания | Техническая |  |
| 3. | Чертеж общего вида | Техническая |  |
| 4. | Чертеж установки технических средств и средств измерений | Техническая |  |
| 5. | Структурная схема комплекса измерительных средств | Техническая |  |
| 6. | План расположения оборудования и кабелей | Техническая |  |
| 7. | Описание процесса обработки данных | Техническая |  |
| 8. | Общее описание системы автоматического контроля выбросов | Техническая |  |
| 9. | Ведомость эксплуатационных документов | Эксплуатационная |  |
| 10. | Спецификация оборудования и средств измерений | Эксплуатационная |  |
| 11. | Руководство по эксплуатации | Эксплуатационная |  |
| 12. | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств и измерительных средств | Эксплуатационная |  |
| 13. | Программа и методика испытаний | Эксплуатационная |  |
| 14. | Паспорт изделия | Эксплуатационная |  |

- Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований при оснащении стационарных источников выбросов на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, I категории автоматическими средствами измерения системы автоматического контроля:

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ссылка на нормативный правовой акт, которым установлено требование с указанием структурной единицы | Результат (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стационарный источник выбросов отводит выбросы от технического устройства, оборудования или их совокупности (установок), внесенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 428-р (в примечании инспектором указывается соответствующий пункт из распоряжения) | пп. «а» п. 4 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
| 2. | В программе создания системы автоматического контроля определены | п. 6 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | стационарные источники |  |  |  |
|  | показатели выбросов |  |  |  |
|  | места установки автоматических средств измерения |  |  |  |
|  | сроки установки автоматических средств измерения |  |  |  |
|  | средства фиксации |  |  |  |
|  | состав передаваемой информации |  |  |  |
|  | форма передаваемой информации |  |  |  |
| 3. | Программа создания САКВ разработана и утверждена юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте I категории | п. 7 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
| 4. | В выбросах от стационарного источника выбросов присутствует одно из следующих загрязняющих веществ, массовый выброс которого превышает | пп. «б» п. 8 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | взвешенные вещества – 3 кг/ч (0,8333333 г/с) |  |  |  |
|  | серы диоксид – 30 кг/ч (8,3333333 г/с) |  |  |  |
|  | оксиды азота (сумма азота оксида и азота диоксида) – 30 кг/ч (8,3333333 г/с) |  |  |  |
|  | углерода оксид как показатель полноты сгорания топлива – 5 кг/ч (1,3888889 г/с) |  |  |  |
|  | углерода оксид во всех остальных случаях – 100 кг/ч (27,7777778 г/с) |  |  |  |
|  | фтористый водород – 0,3 кг/ч (0,0833333 г/с) |  |  |  |
|  | хлористый водород – 1,5 кг/ч (0,4166666 г/с) |  |  |  |
|  | сероводород – 0,3 кг/ч (0,0833333 г/с) |  |  |  |
|  | аммиак – 1,5 кг/ч (0,4166666 г/с) |  |  |  |
| 5. | Сбор и анализ информации о составе и показателях выбросов проведен при создании САКВ на этапе выбора стационарных источников и показателей выбросов и предпроектного обследования таких источников на основании | п. 11 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | проектной документации на объект I категории |  |  |  |
|  | данных инвентаризации источников выбросов |  |  |  |
| 6. | Технические средства, обеспечивающие автоматические измерения и учет показателей выбросов, установлены на | п. 17 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | стационарном источнике выброса промышленных установок |  |  |  |
|  | подводящих газоходах к дымовой трубе |  |  |  |
|  | с учетом требований, предусмотренных подпунктом «е» пункта 10 Правил: е) определение мест установки средств измерений в газоходах с отходящими газами в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а при отсутствии отраслевых национальных стандартов по выбору измерительных секций и мест измерений для конкретной отрасли промышленности - в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ЕН 15259-2015 «Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета» |  |  |  |
| 7. | При осуществлении несколькими промышленными установками выбросов через один стационарный источник выбросов местом установки технического средства, обеспечивающего автоматические измерения выбросов, являются | п. 18 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | газоходы всех промышленных установок |  |  |  |
|  | стационарный источник выбросов |  |  |  |
| 8. | Метрологические характеристики автоматических средств измерения определены | п. 21 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | для всех измерительных каналов |  |  |  |
|  | всей системы в целом |  |  |  |
| 9. | Монтаж системы автоматического контроля произведен в соответствии | п. 23 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | с утвержденной проектной документацией на систему автоматического контроля |  |  |  |
|  | и технической документацией изготовителя на компоненты системы |  |  |  |
| 10. | В рамках приемки САКВ в эксплуатацию произведена проверка функционального состояния системы автоматического контроля | пп. «а» п. 26 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
| 11. | В рамках приемки САКВ в эксплуатацию произведена тестовая передача данных, полученных системой автоматического контроля, в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | пп. «в» п. 26 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
| 12. | В рамках приемки САКВ в эксплуатацию произведено пломбирование | пп. «г» п. 26 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779 |  |  |
|  | мест установки автоматических средств измерения |  |  |  |
|  | измерительных каналов |  |  |  |
|  | мест установки средств фиксации |  |  |  |
| 13. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в мг/м3 | пп. «а» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
|  | взвешенные вещества |  |  |  |
|  | серы диоксид |  |  |  |
|  | азота оксид |  |  |  |
|  | азота диоксид |  |  |  |
|  | углерода оксид |  |  |  |
|  | фтористый водород |  |  |  |
|  | хлористый водород |  |  |  |
|  | сероводород |  |  |  |
|  | аммиак |  |  |  |
| 14. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет объемного расхода отходящих газов в м3/ч | пп. «б» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 15. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет давления отходящих газов в кПа | пп. «в» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 16. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет температуры отходящих газов в °C | пп. «г» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 17. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет содержания кислорода в отходящих газах в процентах (при необходимости) | пп. «д» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 18. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет влажности отходящих газов в процентах (при необходимости) | пп. «е» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 19. | Автоматические средства измерения обеспечивают верхний предел измерения не менее 2,5-кратного значения показателя загрязняющих веществ, установленного для конкретного стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух комплексным экологическим разрешением (технологический показатель и (или) технологический норматив и (или) норматив допустимого выброса) | п. 5 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
|  | взвешенные вещества |  |  |  |
|  | серы диоксид |  |  |  |
|  | азота оксид |  |  |  |
|  | азота диоксид |  |  |  |
|  | углерода оксид |  |  |  |
|  | фтористый водород |  |  |  |
|  | хлористый водород |  |  |  |
|  | сероводород |  |  |  |
|  | аммиак |  |  |  |
| 20. | САКВ использует автоматические средства измерения утвержденного типа | п. 7 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 21. | Автоматические средства измерения обеспечивают измерение и передачу в технические средства фиксации информации о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ, усредненных за каждые 30 минут | пп. «а» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 22. | Автоматические средства измерения обеспечивают учет результатов измерений выбросов загрязняющих веществ | пп. «в» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 23. | Автоматические средства измерения системы сохраняют работоспособность в течение 1 суток с переходом на автономное электропитание при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении аварий, сбоях в технологическом процессе | пп. «г» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 24. | Автоматические средства измерения системы сохраняют целостность данных при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении аварий, сбоях в технологическом процессе | пп. «д» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 25. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают прием информации, получаемой от автоматических средств измерения | пп. «а» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 26. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают передачу информации о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ, усредненных за каждые 30 минут | пп. «б» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 27. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр при изменении подачи энергии от внешних источников, в течение не менее одного года | пп. «г» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 28. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают сохранение переданной информации с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения в случае их остановки | пп. «д» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 29. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают идентификацию и авторизацию производственных объектов и каждого конкретного источника выбросов загрязняющих веществ в реестре | пп. «е» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 30. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают достоверность приема и передачи информации и предотвращение ее искажения | пп. «ж» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 31. | Программное обеспечение системы обеспечивает передачу в государственный реестр информации, получаемой от автоматических средств измерения | пп. «а» п. 3 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 32. | Программное обеспечение системы обеспечивает сохранение результатов измерения и учета информации с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения | пп. «б» п. 3 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |
| 33. | Технические устройства САКВ обеспечивают хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр, в течение не менее одного года | п. 4 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778 |  |  |

- Таблица сведений об установленных в рамках приемки системы автоматического контроля в эксплуатацию пломбах (заполняется инспектором собственноручно):

| № п/п | Тип пломбы | Идентификационный номер пломбы | Место установки пломбы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

________________       ________________       _______________ (должность инспектора)                  (подпись инспектора)                   (ФИО инспектора)