**Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)**

**XIV. Требования к содержанию плана снижения сбросов,**

**порядок и сроки его согласования, основания для отказа**

**в согласовании плана снижения сбросов**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=73A6DB0BF9A4BFD2B31B30FDACCDFC19EA40A7AA4611C01AB307D0686DB77272184AF61E9F044589DC36FA601CEFC1872DD4AC4AEFEB3868l2a3G) Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

182. **Абоненты, допустившие** по результатам, полученным в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, **превышение нормативов** состава сточных вод по одному и тому же загрязняющему веществу **2 раза и более в течение 12 месяцев** со дня первого превышения, **и** абоненты, допустившие по результатам анализов контрольных проб **однократное превышение нормативов** состава сточных вод **в 3 раза и более**, обязаны в течение 90 календарных дней со дня уведомления организацией, осуществляющей водоотведение, о таком нарушении **разработать план** снижения сбросов, **утвердить** его **после согласования** с уполномоченным органом, а также с организацией, осуществляющей водоотведение, и реализовать план снижения сбросов в сроки, предусмотренные этим планом. Иные абоненты вправе разработать и утвердить план снижения сбросов (за исключением абонентов, указанных в [пункте 203](consultantplus://offline/ref=73A6DB0BF9A4BFD2B31B30FDACCDFC19EA40A7AF4917C01AB307D0686DB77272184AF6169B014BD88C79FB3C5AB9D28528D4AE4CF3lEa8G) настоящих Правил).

184. План снижения сбросов абонента, допустившего превышение нормативов состава сточных вод, указанное в [пункте 182](#Par5) настоящих Правил, должен обеспечить предотвращение превышений указанным абонентом нормативов состава сточных вод по всем веществам, по которым были допущены превышения нормативов состава сточных вод, посредством реализации одного или нескольких из следующих мероприятий:

а) **строительство или модернизация локальных очистных сооружений** и (или) очистка сточных вод абонента с использованием локальных очистных сооружений, принадлежащих третьим лицам;

б) создание **систем оборотного водоснабжения**;

в) внедрение технологий производства продукции (товаров), оказания услуг, проведения **работ, обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ** в сточных водах.

185. План снижения сбросов разрабатывается абонентом **сроком до 7 лет** и включает в себя:

а) **наименования мероприятий**, обеспечивающих предотвращение превышений абонентом нормативов состава сточных вод, в том числе распределение указанных мероприятий по **этапам**, срок выполнения каждого из которых **не может превышать 2 лет**;

б) **сведения о загрязняющих веществах**, в отношении которых абонентом планируется обеспечение предотвращения превышений нормативов состава сточных вод, о планируемом составе сточных вод абонента по итогам реализации плана снижения сбросов (этапа плана);

в) **сроки** выполнения мероприятий плана снижения сбросов (**этапа плана**);

г) **объем расходов** на реализацию мероприятий плана снижения сбросов (**этапа плана**);

д) сведения о **лицах, ответственных** за выполнение мероприятий плана снижения сбросов.

186. Организация, осуществляющая водоотведение, рассматривает план снижения сбросов в течение 20 рабочих дней со дня его получения и принимает решение о его согласовании или об обоснованном отказе в его согласовании и уведомляет о принятом решении абонента (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения абонентом уведомления) с возвращением абоненту подлинного экземпляра плана снижения сбросов. В случае если по истечении 20 рабочих дней со дня получения плана снижения сбросов организация, осуществляющая водоотведение, не направила абоненту уведомление о согласовании или об отказе в согласовании плана снижения сбросов, такой план считается согласованным организацией, осуществляющей водоотведение.

В случае получения абонентом от организации, осуществляющей водоотведение, уведомления об отказе в согласовании плана снижения сбросов абонент в течение 20 рабочих дней обязан доработать план снижения сбросов с учетом замечаний, изложенных в уведомлении, и направить доработанный план снижения сбросов в организацию, осуществляющую водоотведение.

187. **После согласования плана** снижения сбросов **организацией, осуществляющей водоотведение**, абонент направляет план снижения сбросов (с материалами, подтверждающими его согласование организацией, осуществляющей водоотведение) **на согласование в уполномоченный орган** по месту расположения водного объекта, в который осуществляется сброс сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение.

188. Уполномоченный орган **рассматривает** поступивший на согласование от абонента план снижения сбросов **в течение 15 рабочих дней** со дня его получения и принимает решение о его согласовании или об обоснованном отказе в его согласовании и уведомляет о принятом решении абонента (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения абонентом уведомления) с возвращением абоненту подлинного экземпляра плана снижения сбросов. В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня получения плана снижения сбросов уполномоченный орган не направил абоненту уведомление о согласовании или об отказе в согласовании плана снижения сбросов, такой план считается согласованным уполномоченным органом.

В случае получения абонентом от уполномоченного органа уведомления об отказе в согласовании плана снижения сбросов абонент в течение 20 рабочих дней со дня получения такого уведомления обязан доработать план снижения сбросов с учетом замечаний, изложенных в уведомлении, согласовать доработанный план снижения сбросов с организацией, осуществляющей водоотведение, и направить доработанный план снижения сбросов в уполномоченный орган.

189. **Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании плана** снижения сбросов являются:

а) несоответствие плана снижения сбросов **форме**, приведенной в [приложении N 1(2)](consultantplus://offline/ref=73A6DB0BF9A4BFD2B31B30FDACCDFC19EA40A7AF4917C01AB307D0686DB77272184AF61E9F074087896CEA6455B8CF9B2ECCB24EF1EBl3a9G) к настоящим Правилам;

б) несоответствие **срока** реализации плана снижения сбросов (**этапа плана**) предельному сроку, предусмотренному [пунктом 185](#Par13) настоящих Правил;

в) несоответствие плана снижения сбросов требованиям к его **содержанию**, предусмотренным [пунктом 185](#Par13) настоящих Правил;

г) **отсутствие** в плане снижения сбросов **мероприятий**, направленных на снижение сбросов загрязняющих веществ, в отношении которых у абонента возникла обязанность по разработке плана снижения сбросов в соответствии с [пунктом 182](#Par5) настоящих Правил, и обеспечивающих достижение планируемых показателей состава сточных вод абонента по итогам реализации плана снижения сбросов (этапа плана);

д) **непредставление материалов,** **обосновывающих наличие технической возможности обеспечить достижение планируемых показателей** состава сточных вод абонента по итогам реализации плана снижения сбросов (этапа плана);

е) необеспечение абонентом доступа представителям организации, осуществляющей водоотведение, к объектам абонента для проверки обоснованности мероприятий плана снижения сбросов.

190. После согласования плана снижения сбросов организацией, осуществляющей водоотведение, и уполномоченным органом план снижения сбросов утверждается руководителем абонента. Копия утвержденного руководителем абонента плана снижения сбросов не позднее 5 рабочих дней после его утверждения направляется в уполномоченный орган и организацию, осуществляющую водоотведение.

191. По окончании каждого этапа плана снижения сбросов организация, осуществляющая водоотведение, проводит проверку реализации его мероприятий и при необходимости запрашивает у абонента документы, подтверждающие реализацию мероприятий плана снижения сбросов.

192. В случае если у абонента, указанного в [пункте 182](consultantplus://offline/ref=178D28526DFD62625FB7397168D51DC3DAFA1589195DCC17E37CC14A9C4DDAB99FF9F66CFA03132C76ED59CCCA2643E7B078784171O3h4G) настоящих Правил, по истечении 90 календарных дней со дня уведомления абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о превышении нормативов состава сточных вод 2 раза и более в течение 12 месяцев со дня первого превышения или об однократном превышении нормативов состава сточных вод в 3 раза и более отсутствует разработанный и утвержденный в установленном порядке план снижения сбросов, а также в случае неисполнения таким абонентом плана снижения сбросов в установленный этим планом срок или в случае неоднократного (более одного раза в течение одного календарного года) недопуска абонентом представителей организации, осуществляющей водоотведение, к месту отбора проб сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации), для проведения в установленном порядке контроля их состава и свойств организация, осуществляющая водоотведение, в течение 15 календарных дней по истечении указанных сроков или с даты второго недопуска информирует об этом соответствующий уполномоченный орган.

193. Информирование уполномоченного органа о случаях, указанных в [пункте 192](#Par2) настоящих Правил, является основанием для проведения уполномоченным органом проверки абонента, привлечения его к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ПЛАНА СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| (наименование организации, осуществляющей водоотведение) |  | (наименование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор (в случае, **если объект абонента соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору**), или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  (в иных случаях) |  | (наименование абонента) | |
|  | |
|  |  | |
|  | (должность и ф.и.о. руководителя, подпись, дата) | |
| (должность и ф.и.о. руководителя, подпись, дата) |
|  |
| (должность и ф.и.о. руководителя, подпись, дата) |
| ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ | | | | |
| (наименование, адрес объекта абонента) | | | | |

Срок реализации плана с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется предотвращение превышений нормативов состава сточных вод) | | | Номер канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения | | Срок выполнения | | Ориентировочная стоимость мероприятий (тыс. рублей) | | Перечень загрязняющих веществ, по которым планируется предотвращение превышений нормативов состава сточных вод | | Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах после осуществления мероприятия (этапа мероприятия) (мг/дм3) | | | Ответственный исполнитель | Примечание | |
| 1. |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 2. |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 3. |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| Исполнитель | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | (должность) | |  | | (подпись) | |  | | (ф.и.о.) | |  | (телефон) | | |