В результате проведенной в период с 18 сентября по 23 октября 2023 года плановой выездной проверки в отношении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» по объекту негативного воздействия Северодвинская ТЭЦ-2 выявлено шесть нарушений требований природоохранного законодательства, в том числе:

- производственный экологический контроль в части контроля качества воды в водном объекте выполняется не в полном объеме;

- декларация о воздействии на окружающую среду и Инвентаризация источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не соответствуют установленным требованиям;

- эксплуатация установки очистки газа осуществляется с нарушением [Правил](consultantplus://offline/ref=4261F184C3FD2F48D2E75446D59CBF93E3B23DFAB69907500FE29E3420ACC89BB9386411A7460BA1E8A182A2AB7131C585EA520CB31C561BH3t5G) эксплуатации установок очистки газа;

- на выпуске № 2 в р. Кислая допущены превышения установленных нормативов допустимых сбросов по взвешенным веществам, БПКполн, аммоний иону, нефтепродуктам.

Решается вопрос о привлечении проверяемого лица к установленной законом ответственности.