Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2023 г. N 411

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с [пунктом 8 статьи 67](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D7637741F195995CA3CF080601D30CE4C11722036953D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и [подпунктом 5.2.43 пункта 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D76E754FF195995CA3CF080601D30CE4C11720016E588174B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219, приказываю:

1. Утвердить Методические [рекомендации](#P26) по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу [приказа](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D3627F43F195995CA3CF080601D30CF6C14F2C006E468777A5F5387BHEM1L) Минприроды России от 16 октября 2018 г. N 522 "Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью" (признан Минюстом России не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 29 декабря 2018 г. N 01/171702-ЮЛ).

Министр

А.А.КОЗЛОВ

Утверждены

приказом Минприроды России

от 30.06.2023 N 411

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящие Методические рекомендации по заполнению [формы](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588777B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (далее - Методические рекомендации, форма Отчета, соответственно) предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий (далее - респонденты), в соответствии с [критериями](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881DB607340F695995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект), к объектам I, II, III, IV категорий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2398.

2. Целью Методических рекомендаций является формирование единого подхода к заполнению [формы](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588777B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Отчета.

3. При заполнении респондентом [таблицы 1.1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588775B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Общие сведения" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

в [строке 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588771B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать полное наименование в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - сокращенное наименование (при наличии) - для юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя;

в [строке 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58877FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование субъекта Российской Федерации, адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, с указанием почтового индекса;

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588477B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать полностью фамилию, имя, отчество (при наличии), код города, рабочий телефон, факс, адрес электронной почты руководителя юридического лица. [Строка 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588477B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) предполагается к заполнению только юридическими лицами;

в [строке 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588475B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать подразделения респондента и (или) полностью фамилию, имя, отчество (при наличии), код города, рабочий телефон, факс, адрес электронной почты лиц, ответственных за осуществление производственного экологического контроля;

в [графе 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588473B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать идентификационный номер налогоплательщика респондента;

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588470B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей соответственно;

в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588471B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование объекта, на котором респондент осуществляет хозяйственную и (или) иную деятельность;

в [графе 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58847EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) адрес места нахождения объекта, на котором респондент осуществляет хозяйственную и (или) иную деятельность, рекомендуется указывать согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, выдаваемому респонденту, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на указанном объекте, в соответствии с [пунктом 4 статьи 69.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D7637741F195995CA3CF080601D30CE4C11729086A53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ);

в [графе 9](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58847FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) код объекта рекомендуется указывать согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, выдаваемому респонденту, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на указанном объекте, в соответствии с [пунктом 4 статьи 69.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D7637741F195995CA3CF080601D30CE4C11729086A53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) Закона N 7-ФЗ;

в [графе 10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588576B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) категорию объекта рекомендуется указывать согласно свидетельству о постановке на государственный учет объектов, выдаваемому респонденту, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на указанном объекте, в соответствии с [пунктом 4 статьи 69.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D7637741F195995CA3CF080601D30CE4C11729086A53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) Закона N 7-ФЗ.

4. При заполнении респондентом [таблицы 1.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588577B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Сведения о применяемых на объекте технологиях" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

[таблица](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588577B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) предполагается к заполнению респондентом, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте I категории, II категории (в случае получения комплексного экологического разрешения);

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588574B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графах 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588570B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) и [3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588571B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать соответственно номер и наименование структурного подразделения (площадка, цех или другое), в случае его наличия, в котором применена технология;

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588572B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование применяемой технологии;

в [графе 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588573B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать, соответствует или не соответствует применяемая на объекте технология наилучшей доступной технологии, указанной в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям, применяемым в отнесенных к областям применения наилучших доступных технологий видах хозяйственной и (или) иной деятельности <1>.

--------------------------------

<1>[Перечень](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881DB6E7E44F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. К" 2674-р.

5. При заполнении респондентом [таблицы 1.3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588275B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588272B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588273B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораторий (центров);

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588270B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать адрес собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораторий (центров);

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588271B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать реквизиты аттестата аккредитации (номер, дата выдачи, наименование национального органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации) собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораторий (центров).

6. При заполнении респондентом [таблицы 2.1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588375B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график контроля стационарных источников выбросов" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

[таблица](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588375B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) предполагается к заполнению респондентом в случае, если Программой производственного экологического контроля предусмотрено проведение контроля стационарных источников выбросов;

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588372B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588373B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества в соответствии с [разделом I](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D0637041F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E588671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Для атмосферного воздуха" Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (далее - Перечень загрязняющих веществ).

7. При заполнении респондентом [таблицы 2.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58837FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Результаты контроля стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

[таблица](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58837FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) предполагается к заполнению респондентом в случае, если Программой производственного экологического контроля предусмотрено проведение контроля стационарных источников выбросов;

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588076B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графах 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588176B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) и [3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588177B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать соответственно номер и наименование структурного подразделения (площадка, цех или другое), в случае его наличия, согласно плану-графику контроля стационарных источников выбросов, указанному в Программе производственного экологического контроля;

в [графах 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588174B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) и [5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588175B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать соответственно номер и наименование источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно плану-графику контроля стационарных источников выбросов, указанному в Программе производственного экологического контроля;

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588075B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества в соответствии с [разделом I](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D0637041F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E588671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Для атмосферного воздуха" Перечня загрязняющих веществ;

в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588072B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать значения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (нормативов допустимых выбросов), установленных в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D6677442F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E58867FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) о предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 2055, или значения временно согласованных выбросов загрязняющего вещества в атмосферный воздух (грамм в секунду), установленных в соответствии [Правилами](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881DA617544F695995CA3CF080601D30CE4C11720016E58867FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) выдачи разрешений на временные выбросы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 828;

в [графе 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588073B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать фактические значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (грамм в секунду) по результатам лабораторных исследований или значения, полученные расчетным методом контроля;

в [графе 9](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588070B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать превышение (в раз) установленных предельно допустимых выбросов или временно согласованных выбросов загрязняющего вещества в атмосферный воздух, которое рассчитывается как отношение показателя [графы 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588073B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) к показателю [графы 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588072B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L);

в [графе 10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588071B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать дату отбора проб или дату проведения контроля расчетным методом;

в [графе 11](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58807EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать общее количество случаев превышения предельно допустимых выбросов, временно согласованных выбросов в целом по объекту по всем источникам выбросов и выбрасываемым ими загрязняющим веществам. [Графу 11](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58807EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется заполнять один раз по итогам отчетного года;

в [графе 12](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E58807FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) в случае проведения контроля расчетным методом рекомендуется отметить, что объем выбросов определен расчетным методом с указанием использованной методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по каждому веществу, а также указать методику, согласно которой проводились измерения (расчеты). При необходимости, может быть указана дополнительная (справочная) информация по теме в произвольной форме. Например, могут быть указаны причины превышения установленных предельно допустимых выбросов или временно согласованных выбросов загрязняющего вещества в атмосферный воздух.

8. При заполнении респондентом [таблицы 2.3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588E71B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха"<2> формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

--------------------------------

<2> Для объектов, включенных в перечень, предусмотренный [пунктом 3 статьи 23](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D66E7141F995995CA3CF080601D30CE4C1172203650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) Федерального закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588E7EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588E7FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества в соответствии с [разделом I](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D0637041F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E588671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Для атмосферного воздуха" Перечня загрязняющих веществ.

9. При заполнении респондентом [таблицы 2.4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F74B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха"<3> формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

--------------------------------

<3> Для объектов, включенных в перечень, предусмотренный [пунктом 3 статьи 23](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D66E7141F995995CA3CF080601D30CE4C1172203650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) Федерального закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F75B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598673B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер места пункта наблюдения в соответствии с планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, указанным в Программе производственного экологического контроля;

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598670B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать адреса пунктов наблюдений, размещенных в пределах населенных пунктов. Для пунктов наблюдений, размещенных вне населенных пунктов, в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598670B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) допускается ставить прочерк;

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать координаты места нахождения пункта наблюдения в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

в [графе 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F73B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества в соответствии с [разделом I](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D0637041F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E588671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Для атмосферного воздуха" Перечня загрязняющих веществ;

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F70B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать количество месяцев (с указанием их названий), в которые проводились наблюдения;

в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F71B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать периодичность отбора проб атмосферного воздуха в соответствии с планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, предусмотренным в Программе производственного экологического контроля, с указанием количества раз отбора проб в год, месяц, сутки;

в [графе 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F7EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать количество случаев нарушений периодичности отбора проб за год с указанием дат таких нарушений;

в [графе 9](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E588F7FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать среднегодовую концентрацию загрязняющего вещества (мг/м3), которую рекомендуется определять по формуле:



где:

qср(мг/м3) - среднегодовая концентрация загрязняющего вещества;

qi (мг/м3) - разовая концентрация загрязняющего вещества;

n - количество наблюдений за год;

в [графе 10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598676B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать максимальную разовую концентрацию загрязняющего вещества (мг/м3), наблюдаемую в пункте наблюдения за год;

в [графе 11](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598677B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать максимальную разовую предельно допустимую концентрацию загрязняющего вещества (далее - ПДКм.р.) (мг/м3);

в [графе 12](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598674B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать среднесуточную предельно допустимую концентрацию загрязняющего вещества (далее - ПДКс.с.) (мг/м3);

в [графе 13](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E59867EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКм.р. в размере менее или равном 10 ПДКм.р. по результатам инструментального контроля. В случае отсутствия ПДКм.р. для загрязняющего вещества рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКс.с. в размере менее или равном 10 ПДКс.с.;

в [графе 14](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E59867FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКм.р., в размере более 10 ПДКм.р. по результатам инструментального контроля. В случае отсутствия ПДКм.р. для загрязняющего вещества рекомендуется указывать процент случаев превышения ПДКс.с. в размере более 10 ПДКс.с.;

в [графе 15](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598672B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать используемые методы определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также, при необходимости, дополнительную (справочную) информацию по теме в произвольной форме. Например, могут быть указаны причины превышения ПДКм.р. или ПДКс.с..

10. При заполнении респондентом [таблицы 2.5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C117200A3A09C223B6F63867E3A91B13C10CHAM5L)"Сведения об утвержденных квотах выбросов, о соответствии выбросов на квотируемых объектах таким квотам, в случае, если объект включен в перечень квотируемых объектов в соответствии с [пунктом 5 статьи 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D3677440F095995CA3CF080601D30CE4C11720016E588174B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 195-ФЗ "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" (далее - Закон N 195-ФЗ), и установления для такого объекта квот выбросов в соответствии с [пунктом 7 статьи 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D3677440F095995CA3CF080601D30CE4C11720016E588172B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Закона N 195-ФЗ" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C117230A3A09C223B6F63867E3A91B13C10CHAM5L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C117280A3A09C223B6F63867E3A91B13C10CHAM5L) и [3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172001650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать номер и наименование структурного подразделения квотируемого объекта (площадка, цех, другое);

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172000650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172003650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать номера и наименования источников выбросов загрязняющих веществ с указанием параметров таких источников (высота, длина и ширина), при наличии устья источника выбросов - вид и размеры (высота и диаметр), расположение источника, скорость и температуру выхода газовоздушной смеси;

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C117240A3A09C223B6F63867E3A91B13C10CHAM5L) рекомендуется указывать наименование приоритетного загрязняющего вещества, для которого установлена квота выбросов, в том числе в соответствии с наименованием загрязняющего вещества, указанного в [разделе I](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D0637041F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E588671B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Для атмосферного воздуха" Перечня загрязняющих веществ;

в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172002650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172005650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать фактические значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по результатам лабораторных исследований или значения, полученные расчетным методом контроля;

в [графе 9](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172004650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172007650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать квоты выбросов, утвержденные в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D66F7044F095995CA3CF080601D30CE4C11720016E58867FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, утвержденными приказом Минприроды России от 29 ноября 2019 г. N 814 (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56956) (максимально разовые выбросы (грамм в секунду), валовые (годовые) выбросы (тонн/год));

в [графе 11](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172006650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [12](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172009650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать соответствие выбросов загрязняющих веществ на квотируемых объектах установленным квотам выбросов, в случае превышения рекомендуется указывать во сколько раз превышены квоты выбросов загрязняющих веществ.

11. При заполнении респондентом [таблицы 2.6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172203650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L)"Сведения о реализации планов мероприятий по достижению квот выбросов, в случае, если объект включен в перечень квотируемых объектов в соответствии с [пунктом 5 статьи 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D3677440F095995CA3CF080601D30CE4C11720016E588174B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Закона N 195-ФЗ, и установления для такого объекта квот выбросов в соответствии с [пунктом 7 статьи 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D3677440F095995CA3CF080601D30CE4C11720016E588172B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Закона N 195-ФЗ" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172202650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172205650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать наименование мероприятий по достижению квот выбросов;

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172503650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172502650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать номер и наименование квотируемого источника выбросов загрязняющих веществ и структурного подразделения квотируемого объекта (цеха, участка);

в [графе 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172207650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать срок начала и завершения мероприятия по достижению квот выбросов, этапов такого мероприятия согласно плану мероприятий по достижению квот выбросов, утвержденному юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на квотируемых объектах;

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172505650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172504650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать данные о выбросах загрязняющих веществ (планируемые и фактические) до мероприятия и после его выполнения;

в [графе 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172209650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать организацию (юридическое лицо или индивидуального предпринимателя) и ответственное лицо, являющееся исполнителем мероприятия по достижению квот выбросов;

в [графе 9](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172208650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать сумму выделенных и освоенных средств (тыс. руб.) на выполнение мероприятия по достижению квот выбросов;

в [графе 10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172501650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать информацию о результатах выполнения мероприятия по достижению квот выбросов, отдельных этапов мероприятия;

в [графе 11](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172500650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать, обеспечено ли достижение квот выбросов в результате выполнения мероприятия.

12. При заполнении респондентом [таблицы 3.1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172406650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L)"Сведения о результатах учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

[таблица](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172406650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) предполагается к заполнению респондентом в случае, если Программой производственного экологического контроля предусмотрено проведение мероприятий по учету объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества;

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172409650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать реквизиты письма (номер (при наличии) и дата), которым направлены сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, в соответствии с [пунктом 24](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5667240F195995CA3CF080601D30CE4C11720016E588273B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 9 ноября 2020 г. N 903 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61582);

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172408650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать территориальный орган Росводресурсов, в который направлены результаты учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества;

[графа 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172701650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) предполагается к заполнению респондентом в случае использования одного и того же водного объекта для забора воды и для сброса сточных вод;

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172701650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать количество загрязняющих веществ, содержащихся в забранной (изъятой) воде из водного объекта (по каждому контролируемому загрязняющему веществу) (тонн/год).

13. При заполнении респондентом [таблицы 3.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598577B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Сведения о результатах наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, а также о результатах учета качества поверхностных вод в местах сброса сточных, в том числе дренажных, вод, выше и ниже мест сброса (в фоновом и контрольном створах)" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

[таблица](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598577B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) предполагается к заполнению респондентом в случае, если Программой производственного экологического контроля предусмотрено ведение регулярных наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, а также проведение измерений качества сточных и (или) дренажных вод;

[графу 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598574B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) допускается не заполнять (ставить прочерк);

[графу 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598575B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) допускается не заполнять (ставить прочерк);

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598572B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать реквизиты письма (номер (при наличии) и дата), которым направлены сведения о результатах наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088883D56F734FF795995CA3CF080601D30CF6C14F2C006E468777A5F5387BHEM1L) МПР России от 6 февраля 2008 г. N 30 "Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2008 г., регистрационный N 11588), с изменениями, внесенными приказами Минприроды России от 13 апреля 2012 г. N 105 (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2012 г., регистрационный N 24346), от 30 марта 2015 г. N 153 (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный N 36911) (далее - Приказ МПР России N 30);

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598573B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать территориальный орган Росводресурсов, в который направлены сведения о результатах наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088883D56F734FF795995CA3CF080601D30CF6C14F2C006E468777A5F5387BHEM1L) МПР России N 30.

14. При заполнении респондентом [таблицы 3.3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598276B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Результаты проведения проверок работы очистных сооружений, включая результаты технологического контроля эффективности работы очистных сооружений на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки осадков" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

[таблица](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598276B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) предполагается к заполнению респондентом в случае, если Программой производственного экологического контроля предусмотрено проведение проверок работы очистных сооружений;

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598277B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598274B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать тип очистного сооружения, которое осуществляет очистку сточных, в том числе дренажных, вод. Тип очистного сооружения рекомендуется указывать по последней стадии очистки сточных, в том числе дренажных, вод;

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598275B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать год ввода в эксплуатацию очистного сооружения, указанного в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598274B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L);

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598272B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать сведения о стадиях очистки сточных, в том числе дренажных, вод (механическая очистка, биологическая очистка, физико-химическая очистка и др.), с указанием сооружений очистки сточных, в том числе дренажных, вод, относящихся к каждой стадии;

в [графе 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598377B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать проектный объем сброса сточных, в том числе дренажных, вод, в сутки и в год (тыс. м3/сут, тыс. м3/квартал (при наличии в проектной документации), тыс. м3/год);

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598374B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать допустимый объем сброса сточных, в том числе дренажных, вод, в сутки и в год, в соответствии с разрешительным документом на право пользования водным объектом (тыс. м3/сут (при наличии в разрешительном документе), тыс. м3/квартал (при наличии в разрешительном документе), тыс. м3/год);

в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598375B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать фактический объем сброса сточных, в том числе дренажных, вод, за часть календарного года проверки (среднесуточный (при наличии в разрешительном документе, тыс. м3/сут)), поквартальный (при наличии в разрешительном документе, тыс. м3/квартал) и за год, предшествующий календарному году проверки работы очистного сооружения (тыс. м3/год);

в [графе 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598270B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование загрязняющего вещества или микроорганизма в соответствии с разрешением на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты;

в [графе 9](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598271B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать дату контроля (дату отбора проб) из протокола исследований (испытаний) и измерений;

в [графе 10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598372B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать проектное содержание загрязняющего вещества на выпуске сточных, в том числе дренажных, вод (мг/дм3). В случае если проектом строительства (реконструкции) очистных сооружений не предусмотрена очистка по каким-либо загрязняющим веществам, в [графе 10](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598372B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется ставить прочерк;

в [графе 11](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598373B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать допустимое содержание вещества на выпуске сточных, в том числе дренажных, вод (мг/дм3) в соответствии с разрешением на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты;

в [графе 12](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598370B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать фактическое содержание загрязняющего вещества на выпуске сточных, в том числе дренажных, вод (мг/дм3) после очистки на очистном сооружении по результатам лабораторных исследований, в соответствии с протоколом исследований (испытаний) и измерений;

в [графе 13](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598371B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать проектное содержание микроорганизмов на выпуске сточных, в том числе дренажных, вод. В случае если проектом строительства (реконструкции) очистных сооружений не предусмотрена очистка (обеззараживание) по каким-либо микроорганизмам, в [графе 13](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598371B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется ставить прочерк;

в [графе 14](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E59837EB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать допустимое содержание микроорганизмов в сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, водах в соответствии с разрешением на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты;

в [графе 15](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E59837FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать фактическое содержание микроорганизмов в сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, водах после очистки, по результатам лабораторных исследований, в соответствии с протоколом исследований (испытаний) и измерений;

в [графе 16](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598076B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать проектное значение эффективности очистки сточных, в том числе дренажных, вод на очистном сооружении;

в [графе 17](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598077B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать фактическое значение эффективности очистки сточных, в том числе дренажных, вод на очистном сооружении.

Фактическое значение эффективности очистки сточных, в том числе дренажных, вод на очистных сооружениях рекомендуется определять по формуле:



где:

Эф - эффективность работы очистных сооружений (%);

Свх - концентрация загрязняющего вещества (мг/дм3) или содержание микроорганизмов в объеме сточных, в том числе дренажных, вод до очистки;

СВых - концентрация загрязняющего вещества (мг/дм3) или содержание микроорганизмов в объеме сточных, в том числе дренажных, вод после очистки.

В случае если проектом строительства (реконструкции) очистных сооружений не предусмотрена очистка по каким-либо загрязняющим веществам и (или) микроорганизмам, в [графе 16](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598076B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется ставить прочерк, в [графе 17](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598077B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) - указывать значение, определенное по формуле, приведенной в настоящем пункте Методических рекомендаций.

В [таблицу 3.3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598276B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Результаты проведения проверок работы очистных сооружений, включая результаты технологического контроля эффективности работы очистных сооружений на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки осадков" формы Отчета рекомендуется включать информацию об очистных сооружениях, после которых сточные, в том числе дренажные, воды сбрасываются в водный объект.

15. При заполнении [таблицы 4.1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598E76B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L)"Сведения о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598E77B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать реквизиты письма (номер (при наличии) и дата), которым направлен отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду (далее - отчет о результатах мониторинга) в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657343F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. N 1030 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61832) (далее - Порядок мониторинга);

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016E598E74B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) рекомендуется указывать наименование территориального органа Росприроднадзора, в который был направлен отчет о результатах мониторинга в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657343F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) мониторинга.

16. При заполнении [таблицы 4.2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172705650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L)"Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления за отчетный год 20\_\_ год" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172704650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172707650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать наименования видов отходов, подлежащих учету в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657547F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. N 1028 (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2020 г., регистрационный N 61782) (далее - Порядок учета отходов);

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172706650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать код вида отхода, указанного в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172707650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L), в соответствии с Федеральным классификационным [каталогом](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D0647E43F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E58877FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. N 242 (зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2017 г., регистрационный N 47008) (далее - ФККО), при наличии на момент отражения сведений в учете;

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172709650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать класс опасности отхода, в случае, если он установлен для соответствующего вида отхода (не указывается до момента завершения процедуры подтверждения отнесения отхода к конкретному классу опасности в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657343F195995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности, утвержденным приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. N 1027 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61833) (далее - Порядок подтверждения класса опасности);

в [графах 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172605650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) и [6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172604650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) рекомендуется указывать количество отходов (в тоннах) на начало отчетного периода, накопленных в соответствующих местах накопления на отчетную дату или находящихся в объектах хранения отходов;

в [графах 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C1172601650CD732EEFA3979FCA9040FC30EA4H2M1L) - [17](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016F53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать количество отходов в тоннах, образованных, полученных от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, утилизированных, обезвреженных, переданных иным индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, размещенных на объектах размещения отходов в соответствии с данными учета отходов, проводимом в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657547F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) учета отходов;

в [графах 18](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016C53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) - [21](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016B53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется раскрывать данные о размещении (хранении и захоронении) отходов на объектах, находящихся в эксплуатации лица, представляющего отчетность (на собственных объектах размещения отходов), или объектах, эксплуатацию которых осуществляют иные лица (на сторонних объектах размещения отходов);

в [графах 22](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016853D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) - [23](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720016953D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать данные о количестве отходов по данным учета отходов в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657547F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) учета отходов на конец отчетного периода.

17. При заполнении [таблицы 4.3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006B53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L)"Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, от которых получены и (или) которым переданы отходы" формы Отчета рекомендуется обратить внимание на следующее:

указывать данные в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657547F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) учета отходов в соответствии с договорами, предметом которых является получение или передача отходов, вид и класс опасности которых определен в соответствии с установленным [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657343F195995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) подтверждения класса опасности, том числе:

в [графе 1](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006853D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать номер по порядку;

в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006953D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать наименования видов отходов, подлежащих учету в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D5657547F495995CA3CF080601D30CE4C11720016E588776B0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L) учета отходов, полученных от иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или переданных иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - лицо, лица);

в [графе 3](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006653D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать код вида отхода, указанного в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006953D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L), в соответствии с [ФККО](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088886D0647E43F395995CA3CF080601D30CE4C11720016E58877FB0A3693DB7A50411DF0FA73C7119EAH8M8L);

в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006753D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать наименование, адрес места нахождения или адрес места жительства, ИНН лиц, от которых получены отходы, указанные в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006953D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L);

в [графе 5](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720036E53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать количество полученных отходов от лиц, указанных в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006753D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L);

в [графе 6](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720036F53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать цель приема отходов от лиц, указанных в [графе 4](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006753D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L);

в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720036C53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать наименование, адрес места нахождения или адрес места жительства, ИНН лица, которому переданы отходы, указанные в [графе 2](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720006953D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) (информация отражается в случае, когда имел место факт передачи отходов);

в [графах 8](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720036A53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) - [13](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720036753D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) рекомендуется указывать количество отходов, переданных иным лицам, в графах, соответствующих целям передачи (для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения) (информация отражается в случае отражения информации в [графе 7](consultantplus://offline/ref=3F58896CF1ECC71CBDD7657F656E088881D46E7040F895995CA3CF080601D30CE4C11720036C53D227FFA23578E2B60410DF0CA620H7M0L) данной таблицы).