# Приложение 4

# к Методическим рекомендациям

# по приему в эксплуатацию

# систем автоматического контроля

# выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

(рекомендуемая форма)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), применяемый

при осуществлении контрольного осмотра системы автоматического

контроля, установленной на объекте, оказывающем негативное

воздействие на окружающую среду, I категории в соответствии с положениями
п. 9 ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды»

# г. ______________                               от ____________ № _______

- Наименование органа государственного контроля (надзора):

- Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

- Место проведения контрольного осмотра системы с заполнением проверочного листа и (или) указание кода эксплуатируемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственного объекта:

- Реквизиты приказа руководителя Росприроднадзора (его территориального органа) о назначении лиц, ответственных за проведение контрольного осмотра системы автоматического контроля:

- Должность, фамилия и инициалы должностного лица Росприроднадзора 
(его территориального органа), проводящего контрольный осмотр системы 
и заполняющего проверочный лист:

- Перечень документов, наличие которых является обязательным:

| № п/п | Наименование документа | Наличие (да/нет) |
| --- | --- | --- |

| 1. | Программа создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Комплект утвержденной проектной документации на САКВ |  |
| 3. | Комплект технической документации на САКВ |  |
| 4. | Комплект эксплуатационной документации на САКВ |  |
| 5. | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, проводящей поверку измерительного оборудования системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ/ № аттестата аккредитации (заполняется инспектором собственноручно) |  |
| 6. | Свидетельство об утверждении типа средств измерений для автоматических средств измерений системы |  |
| 7. | Свидетельство о поверке системы и автоматических средств измерений системы |  |

- Перечень эксплуатационной и технической документации САКВ:

(отсутствие документа из перечня не является основанием для отказа в приемке САКВ в эксплуатацию 
в случае, если данное отсутствие предусмотрено разработчиком в проектной документации на систему)

| № п/п | Наименование документа | Вид документации | Наличие (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Ведомость технического проекта | Техническая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ведомость оборудования и материалов | Техническая |  |
| 3. | Пояснительная записка к техническому проекту | Техническая |  |
| 4. | Описание автоматизированных функций | Техническая |  |
| 5. | Описание комплекса технических средств | Техническая |  |
| 6. | Принципиальная схема САКВ | Техническая |  |
| 7. | План расположения САКВ | Техническая |  |
| 8. | План территориального расположения комплексов автоматизированных средств | Техническая |  |
| 9. | План расположения оборудования и проводок | Техническая |  |
| 10. | Схема деления системы (структурная) | Техническая |  |
| 11. | Схема функциональной структуры | Техническая |  |
| 12. | Структурная схема комплекса технических средств | Техническая |  |
| 13. | Схема автоматизации | Техническая |  |
| 14. | Схема соединения внешних проводок | Техническая |  |
| 15. | Схема подключения внешних проводок | Техническая |  |
| 16. | Таблица соединений и подключений | Техническая |  |
| 17. | Проектная оценка надежности системы | Техническая |  |
| 18. | Спецификация оборудования | Техническая |  |
| 19. | Чертеж общего вида | Техническая |  |
| 20. | Чертеж установки технических средств | Техническая |  |
| 21. | Ведомость эксплуатационных документов | Эксплуатационная |  |
| 22. | Ведомость машинных носителей информации | Эксплуатационная |  |
| 23. | Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) | Эксплуатационная |  |
| 24. | Технологическая инструкция | Эксплуатационная |  |
| 25. | Руководство пользователя | Эксплуатационная |  |
| 26. | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств | Эксплуатационная |  |
| 27. | Программа и методика испытаний | Эксплуатационная |  |
| 28. | Формуляр/Паспорт САКВ | Эксплуатационная |  |
| 29. | Общее описание системы | Эксплуатационная |  |
| 30. | Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) | Эксплуатационная |  |
| 31. | Описание организации информационной базы | Эксплуатационная |  |
| 32. | Описание информационного обеспечения системы | Эксплуатационная |  |
| 33. | Описание систем классификации и кодирования | Эксплуатационная |  |
| 34. | Описание массива информации | Эксплуатационная |  |
| 35. | Описание базы данных | Эксплуатационная |  |
| 36. | Описание программного обеспечения | Эксплуатационная |  |
| 37. | Описание алгоритма | Эксплуатационная |  |
| 38. | Каталог базы данных | Эксплуатационная |  |
| 39. | Массив входных данных | Эксплуатационная |  |
| 40. | Перечень входных данных | Эксплуатационная |  |
| 41. | Перечень выходных данных | Эксплуатационная |  |

- Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований при оснащении стационарных источников выбросов на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, I категории автоматическими средствами измерения системы автоматического контроля:

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ссылка на нормативный правовой акт, которым установлено требование с указанием структурной единицы | Результат (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стационарный источник выбросов является техническим устройством, оборудованием или их совокупностью (установками), внесенными в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 428-р (в примечании инспектором указывается соответствующий пункт из указанного распоряжения) | пп. «а» п. 4 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 262 |  |  |
| 2. | В программе создания системы автоматического контроля определены стационарные источники и показатели выбросов, подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки автоматических средств измерения, а также средств фиксации, состав и форма передаваемой информации | п. 6 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 262 |  |  |
| 3. | В выбросах от стационарного источника выбросов присутствует одно из следующих загрязняющих веществ, массовый выброс которого превышает: - взвешенные вещества – 3 кг/ч (0,8333333 г/с); - серы диоксид – 30 кг/ч (8,3333333 г/с); - оксиды азота (сумма азота оксида и азота диоксида) – 30 кг/ч (8,3333333 г/с); - углерода оксид как показатель полноты сгорания топлива – 5 кг/ч (1,3888889 г/с); - углерода оксид во всех остальных случаях – 100 кг/ч (27,7777778 г/с); - фтористый водород – 0,3 кг/ч (0,0833333 г/с); - хлористый водород – 1,5 кг/ч (0,4166666 г/с); - сероводород – 0,3 кг/ч (0,0833333 г/с); - аммиак – 1,5 кг/ч (0,4166666 г/с). (в примечании инспектором указываются загрязняющие вещества, массовый выброс которых превышает на источнике указанные значения для каждого оснащенного источника) | пп. «б» п. 8 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 262 |  |  |
| 4. | Метрологические характеристики автоматических средств измерения определены для всех измерительных каналов и всей системы в целом | п. 21 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 262 |  |  |
| 5. | Монтаж системы автоматического контроля произведен в соответствии с утвержденной проектной документацией на систему автоматического контроля и технической документацией изготовителя на компоненты системы | п. 23 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 262 |  |  |
| 6. | В рамках приемки САКВ в эксплуатацию произведено пломбирование мест установки автоматических средств измерения, а также измерительных каналов, мест установки средств фиксации | пп. «г» п. 26 Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 262 |  |  |
| 7. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в мг/м3 | пп. «а» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 8. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет объемного расхода отходящих газов в м3/ч | пп. «б» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 9. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет давления отходящих газов в кПа | пп. «в» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 10. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет температуры отходящих газов в °C | пп. «г» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 11. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет содержания кислорода в отходящих газах в процентах (при необходимости) | пп. «д» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 12. | Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет влажности отходящих газов в процентах (при необходимости) | пп. «е» п. 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 13. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают прием информации, получаемой от автоматических средств измерения | пп. «а» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 14. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают передачу информации о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ, усредненных за каждые 20 или 30 минут | пп. «б» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 15. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр при изменении подачи энергии от внешних источников, в течение не менее одного года | пп. «г» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 16. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают сохранение переданной информации с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения в случае их остановки | пп. «д» п. 2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 17. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают идентификацию и авторизацию производственных объектов и каждого конкретного источника выбросов загрязняющих веществ в реестре | пп. «е» п.2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 18. | Технические средства фиксации и передачи информации системы обеспечивают достоверность приема и передачи информации и предотвращение ее искажения | пп. «ж» п.2 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 19. | Программное обеспечение системы обеспечивает передачу в государственный реестр информации, получаемой от автоматических средств измерения | пп. «а» п. 3 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 20. | Программное обеспечение системы обеспечивает сохранение результатов измерения и учета информации с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения | пп. «б» п. 3 Требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 21. | Автоматические средства измерения обеспечивают верхний предел измерения не менее 2,5-кратного значения показателя загрязняющих веществ, установленного для конкретного стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух комплексным экологическим разрешением | п. 5 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 22. | Автоматические средства измерения обеспечивают учет результатов измерений выбросов загрязняющих веществ | пп. «в» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 23. | Автоматические средства измерения системы сохраняют работоспособность при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении нештатных ситуаций и аварий, сбоях в технологическом процессе | пп. «г» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |
| 24. | Автоматические средства измерения системы сохраняют целостность данных при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении нештатных ситуаций и аварий, сбоях в технологическом процессе | пп. «д» п. 8 Требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 263 |  |  |

- Таблица сведений об установленных в рамках приемки системы автоматического контроля в эксплуатацию пломбах (заполняется инспектором собственноручно):

| № п/п | Тип пломбы | Идентификационный номер пломбы | Место установки пломбы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

________________       ________________       _______________ (должность инспектора)                  (подпись инспектора)                   (ФИО инспектора)