С 01.11.2024 по 06.12.2024 в отношении ПАО «ТГК-2» Управлением проведена внеплановая выездная проверка по исполнению ранее выданного предписания в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) на производственном объекте: «Северодвинская ТЭЦ-2» категория риска высокая (2). Объект НВОС  № 11-0129-001727-П.

По результатам проверки выявлено 2 факта неисполнения ранее выданного предписания, в тот  числе:

- в части допуска при составлении Декларации о воздействии                на окружающую среду отступлений от порядка заполнения  декларации, утвержденного приказом Минприроды России от 11.10.2018 № 509;

-  в части осуществления сброса сточных вод на выпуске                      №2 в р. Кислая с превышением установленных нормативов допустимых сбросов по аммоний-иону, нефтепродуктам.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано новое предписание об устранении выявленных нарушениях, а также решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.