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Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по приему в эксплуатацию
систем автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

(рекомендуемая форма)



ПРОТОКОЛ от __________ № __________
тестовой передачи данных САКВ в государственный реестр объектов НВОС 


ФГБУ «ФЦАО»

	Код объекта НВОС
	

	Наименование объекта НВОС
	

	Адрес объекта НВОС
	

	Наименование организации
	

	ИНН организации
	

	Наименование источника
	

	Порядковый номер источника
	

	Координаты источника
	

	Время и дата последней передачи данных, значения которой указаны в таблице
	

	Время и дата принятых пакетов данных за последний час (указывается от времени передачи последнего пакета данных)
	



	Название элемента или поля данных 
в принятом JSON
	[bookmark: _GoBack]Наименование
	Принятое значение
	Передача 
в базу данных ПТО УОНВОС (передано/
не передано)

	Общие показатели

	device_uuid
	Уникальный идентификатор АСИ
	
	

	onv
	Уникальный идентификатор объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
	
	

	serial
	Уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующий приватному ключу, с использованием которого получена электронная подпись
	
	

	timestamp
	Отметка текущего времени АСИ на момент отправки запроса (в формате unix timestamp без учета часового пояса)
	
	

	
	Отметка текущего времени АСИ на момент отправки запроса (время МСК)
	
	

	sources
	Массив источников выбросов 
	
	

	source_uuid
	Уникальный идентификатор источника выбросов 
	
	

	pniv
	Порядковый номер источника выбросов 
	
	

	sensors
	Массив средств измерения
	
	

	sensor_uuid
	Уникальный идентификатор средства измерения
	
	

	impact_type
	Вид негативного воздействия на окружающую среду
	
	

	state
	Состояние средства измерения
	
	

	parameters
	Массив показаний
	
	

	timestamp_start
	Отметка времени начала усреднения значения показания (в формате unix timestamp без учета часового пояса)
	
	

	timestamp_end
	Отметка времени окончания усреднения значения показания (в формате unix timestamp без учета часового пояса)
	
	

	timestamp_start
	Отметка времени начала усреднения значения показания (время МСК)
	
	

	timestamp_end
	Отметка времени окончания усреднения значения показания (время МСК)
	
	

	Показатели параметров выброса

	Параметр: Источник выбросов

	code
	Код показателя
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	code
	Код показателя
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	code
	Код показателя
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	code
	Код показателя
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	code
	Код показателя
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	Параметр: Загрязняющее вещество

	parameter_uuid
	Уникальный идентификатор показания
	
	

	code
	Код показателя
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	values
	Массив значений показаний
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	name
	Название показателя
	
	

	value
	Значение показания
	
	

	unit
	Размерность
	
	

	Параметр: Состояние электронной пломбы АСИ

	parameter_uuid
	Уникальный идентификатор показания
	 
	

	code
	Код показателя
	ElectronicSealState
	

	name
	Название показателя
	Состояние электронной пломбы АСИ
	

	value
	Значение показания
	 
	

	Параметр: Состояние АСИ

	parameter_uuid
	Уникальный идентификатор показания
	 
	

	code
	Код показателя
	AmsState
	

	name
	Название показателя
	Состояние АСИ
	

	value
	Значение показания
	 
	

	Параметр: Состояние технологического оборудования

	parameter_uuid
	Уникальный идентификатор показания
	 
	

	code
	Код показателя
	ControlledEquipmentState
	

	name
	Название показателя
	Информация о состоянии технологического оборудования
	

	value
	Значение показания
	 
	

	Дополнительные показатели

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Дата _____________                          Подпись _____________ 

