В период с 19.03.2025 по 01.04.2025 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО  "Шексна-Водоканал". По результатам проверки выявлено 13 нарушений требований природоохранного законодательства, в том числе факт сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностный водный объект (р. Пишковка). По данному факту виновные лица привлечены к административной ответственности, выдано предписание. Кроме того, определяется размер причиненного вреда водному объекту.