С 22.01.2024 по 06.02.2024 Управлением проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля по объекту «Котельная ул. Лермонтова, д. 2, стр. 2 (Архангельские котельные ПАО «ТГК-2») в отношении ПАО «ТГК-2». В ходе проверки выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства, в том числе:

-обществом при эксплуатации объекта НВОС допущено превышение нормативов, установленных в Декларации о воздействии на окружающую среду максимально-разовых нормативов выбросов по загрязняющим веществам: азота диоксид и азота оксид;

-деятельность на объекте НВОС осуществляется в отсутствии плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, а также решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.