С 25.07.2024 по 29.07.2024 в отношении                                               ООО «ТрансДорПроект» Управлением проведена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) по объекту «Полигон ТКО» НВОС № 11-0129-001405-П. В ходе внеплановой выездной проверки выявлено 1 нарушение:

- отсутствие акта о допуске средства измерения к эксплуатации весов, установленных на полигоне бытовых и производственных отходов.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано новое предписание об устранении выявленного нарушения.