ДОКЛАД

ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.

«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»

Сведения о типовых и массовых нарушениях обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению

- О федеральном государственном экологическом надзоре

В соответствии с ч.6 ст.65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» федеральный государственный экологический надзор организуется и реализуется при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и включенных в утверждаемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень.

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, определяется на основании установленных Правительством Российской Федерации критериев, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 (далее – Критерии № 903).

По состоянию на 31.12.2017 в реестре федеральных объектов Управления состоят 1384 объекта.

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействии на окружающую среду.

Согласно ст. 69.2 Федерального закона №7-ФЗ все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат обязательной постановке на государственный учет. Срок постановки объектов на государственный учет был установлен до 31 декабря 2016 г. Согласно ч. 3 ст.11 Федерального закона № 219-ФЗ. В связи с чем, с 1 января 2017 года вступила в силу статья 8.46 КоАП РФ, согласно которой за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС представлению сведений для актуализации учетных сведений предусмотрена ответственность в виде административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Учитывая, что сроки постановки на государственный учет объектов НВОС, в связи с поздним выходом нормативных правовых актов, были сокращены с двух лет до нескольких месяцев, Росприроднадзором было принято решение о необходимости (в случае поступления информации, что организацией не была подана заявка о постановке своих объектов НВОС на государственный учет) официально уведомить организацию о требованиях законодательства в данной сфере и, в случае, если после такого уведомления организацией не будет предпринято никаких мер по постановке объектов НВОС на государственный учет, принять предусмотренные законодательством меры административного воздействия.

- За невыполнение  обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, Управлением возбуждено четыре административных дела в отношении  юридических лиц: МКУП "Богучаркоммунсервис", ООО "Ресурс ТБО", ООО "Теплоснаб", МП "Павловскводоканал", три дела в отношении должностных лиц: генерального директора ЗАО "Острогожсксадпитомник", главного технолога ООО "Воронежсахар",  генерального директора "ЭКО Продукт".

Типовые и массовые нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного экологического надзора в  4 квартале 2017  г

| № п/п | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | ст. 8.1 - Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов | 4 |
|  | ч.2 ст.8.21 - Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него | 5 |
|  | 8.46 - Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений | 7 |
| 2 | ч. 1 ст. 19.5 - Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства | 7 |

Государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов

В соответствии с пунктом 4 Положения о государственной надзоре в области использования и охраны водных объектов, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476, федеральный государственный надзор осуществляется на водных объектах, перечень которых утверждается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с критериями отнесения водных объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, при осуществлении федерального государственного экологического надзора.

В 4 квартале 2017 года Управлением по данному направлению контроля проведено 11 проверок, в том числе 5 – плановых, 6 – проверок ранее выданных предписаний, проведено 24 рейдовых мероприятия с целью контроля за соблюдением режима использования водоохранных зон Воронежского водохранилища, р. Воронеж, Усмань, Савала, Дон, оз. Кривое.

По итогам проведенных проверок Управлением возбуждено 7 административных дел, к административной ответственности привлечены виновные лица на общую сумму 25,5тыс. руб.

К числу типовых и массовых нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, выявляемых Управлением при осуществлении государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, можно отнести:

- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.8.14 КоАП РФ;

- нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств, ответственность за которые предусмотрена ст.8.15 КоАП РФ;

- использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.8.42 КоАП РФ.

По результатам проведенных рейдовых мероприятия 4 гражданина привлечены к административной ответственности за использование  прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохраной зоны водного объекта с нарушением хозяйственной и иной деятельности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. За указанные нарушения данные граждане были привлечены к административному наказанию в виде штрафа на сумму 12,7 тыс. руб.

По результатам проведенных плановых проверок к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ – за нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и сбросе сточных вод в водные объекты к административной ответственности в виде штрафа привлечено должностное лицо -  ООО "ЛОС" на сумму 10,0 тыс. руб. и  к административной ответственности в виде предупреждения привлечено юридическое лицо  ООО "ЛОС".

Также по результатам проведенной плановой проверки за нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств, ответственность за которые предусмотрена ст.8.15 КоАП РФ  к административной ответственности  в виде штрафа привлечено  должностное лицо ОАО "Кристалл" на сумму 1,8 тыс. руб. В нарушение требований Технического регламента эксплуатации полей фильтрации на территории полей фильтрации допускается образование большого количества сорной растительности, имеется частичное переполнение карт, постоянный контроль за техническим состоянием полей фильтрации не ведется.

Также по результатам рассмотрения административных материалов, поступивших из прокуратуры Богучарского района Воронежской области, к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,0 тыс.руб. привлечено должностное лицо АУ ВО "Санаторий "Белая горка" за нарушение требований ст.8.15 КоАП РФ. Проверкой установлено, что АУ ВО "Санаторий "Белая горка" эксплуатирует очистные сооружения искусственной биологической очистки, проектной мощностью 100 м3/сут., на которые поступают сточные воды санатория. АУ ВО "Санаторий "Белая горка" разработан регламент работы биологических очистных сооружений АУ ВО "Санаторий "Белая горка", утвержденный руководителем санатория. Согласно результатам анализа проб сточной воды эффективность очистки сточных вод по сравнению с установленными в регламенте работы очистных сооружений АУ ВО "Санаторий "Белая горка" составляет: по взвешенным веществам – 88,7 % (по регламенту – 99,5 %); по органическим веществам по БПК – 91,1 % (по регламенту – 99,5 %); по жирам – 95,5 % (по проекту – 100%).

Типовые и массовые нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного надзора в области

использования и охраны водных объектов в 4 квартале 2017 года

| № п/п |  | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. 8.14 ч.1 - Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты |  | 2 |
| 2 | ст. 8.15 - нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств |  | 2 |
| 3 | ст. 8.42 ч.1 - Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности |  | 4 |

Государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха

Осуществляется Управлением в рамках федерального государственного экологического надзора в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

В 4 квартале 2017 года Управлением по данному направлению контроля проведено 16 проверок, в том числе 10 – плановых, 6 – проверок ранее выданных предписаний. По итогам проведенных проверок Управлением возбуждено 10 административных дел, к административной ответственности привлечены виновные лица на общую сумму 252,0тыс. руб.

К основным видам нарушений, выявленным в ходе проверок, относятся нарушения статьи 8.21 КоАП РФ: ч. 1 – выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения и ч. 2 – нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.

Так, при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица – ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» по результатам проведенных замеров и отборов проб промышленных выбросов на организованных источниках загрязнения атмосферы, в результате проведения лабораторных исследований установлено превышение ПДВ по пыли (взвешенные частицы) в отделении гранулирования жома, вибрационные сита (после очистки) на источнике загрязнения атмосферы ИЗА 0046: фактический выброс составил – 0,0223155 г/с, ПДВ – 0,0096570 г/с.  За допущенное нарушение к административной ответственности было привлечено ответственное должностное лицо в соответствии с ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ на сумму 10,0 тыс. руб.

По результатам рассмотрения административных материалов, поступивших из Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к административной ответственности в виде штрафа в размере 180,0 тыс.руб. привлечено юридическое лицо -  ОАО "РЖД" за нарушение требований ч.1 ст.8.21 КоАП РФ.  Был установлен факт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

Нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного надзора в области

охраны атмосферного воздуха в 4 квартале 2017 года

| № п/п |  | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ч.1 ст.8.21 - Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения |  | 1 |
| 2 | ч.2 ст.8.21 - Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него |  | 5 |

- Государственный надзор в области обращения с отходами

В 4 квартале 2017 года по данному направлению надзора Управлением проведено 15 проверок: 10 – плановых и 5 – внеплановых по выполнению ранее выданных предписаний. По итогам проведенных проверок Управлением возбуждено 4 административных дела, к административной ответственности привлечены виновные лица на общую сумму 101,0 тыс. руб.

По статье 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой или иными опасными веществами к административной ответственности привлечены: 11 должностных лиц и 1 физическое лицо.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ЗАО «Острогожсксадпитомник» установлено, что на предприятии не соблюдаются экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления: на территории отсутствуют площадки для  сбора промышленных отходов, нарушаются условия накопления и временного хранения лома черных металлов, нарушаются условия сбора и временного хранения отработанного моторного масла, нарушаются условия сбора и временного хранения  люминесцентных ртутосодержащих трубок  и ламп, не определено место для их сбора и хранения. За указанные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено должностное лицо – генеральный директор «Острогожсксадпитомник».

Так же, за аналогичное административное правонарушение Управлением привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ должностное лицо ОАО « Елань - Коленовский сахарный завод». В ходе проведения плановой выездной проверки в цеха механизации и автотранспорта предприятия установлено:

  - возле  авторемонтной эстакады обнаружены отработанные промасленные фильтры в количестве 5 шт.. Отмечены разливы нефтепродуктов на общей площади 5 м2 ;

  - площадка для сбора отработанных автомобильных покрышек не имеет асфальтобетонного основания, нет обваловки и ограждения, допускается нахождение покрышек  в разных местах   на территории цеха;

  - допускается совместное хранение отходов различных классов опасности (промасленная ветошь (3 кл. опасности), мусор от бытовых помещений (4 кл. опасности), производственный смёт (4 кл. опасности), обтирочный материал загрязненный  маслами  (4 кл. опасности), пищевые отходы (5 кл. опасности) в контейнере установленном возле сварочного цеха;

  - не оборудована стоянка для нерабочей, неисправной транспортной техники ( отсутствие  водонепроницаемого покрытия) в количестве около 20 единиц. Техника установлена на открытом незащищенном грунте. Часть тракторов разобраны, загрязнены маслами, что приводит к загрязнению почты нефтепродуктами.

  - осуществляется сбор и временное хранение отходов 3кл. - 5кл. опасности в кузове не исправного автомобиля.

  - нарушается условия сбора и накопления отработанного моторного масла, в период проверки в разных частях промплощадки были обнаружены открытые ведра и  пластиковые  емкости с отработанными маслами.

  - нарушаются условия сбора и хранения металлолома вне площадки.

По материалам, поступившим из Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, прокуратуры Левобережного района г.Воронежа, прокуратуры Ленинского района г.Воронеж, Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ привлечено 9 должностных лиц, общая сумма штрафов составила 80,0 тыс.руб.

Нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного надзора в области

обращения с отходами воздуха в 4 квартале 2017 года

| № п/п |  | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст.8.2. - Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами |  | 12 |

Лицензионный контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности

За 4 квартал 2017 г. Управлением выдано 14 лицензий,     переоформлено – 9 лицензий. Проведено 23 внеплановые документарные проверки с целью оценки соответствия сведений, содержащихся в представленном заявлении о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документам, 23 внеплановых выездных проверки оценки соответствия лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов и работников для осуществления лицензируемого вида деятельности. Отказано в предоставлении 1 лицензии и отказано в 1 лицензии о переоформлении.

Федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр

Управлением Росприроднадзора по Воронежской области  осуществляется государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на основании статьи 37 Закона Российской Федерации «О недрах», Положения о государственном надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293.

Управлением в 4 квартале 2017 года проведены 5 плановых и  5 внеплановых проверок, из них 2 проверки  исполнения ранее выданных предписаний. Управлением возбуждено 4 административных дела, к административной ответственности привлечены виновные лица на общую сумму 60,0 тыс. руб.

По части 2 статьи 7.3 КоАП РФ – пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами к административной ответственности привлечено: 2 юридических лица и 3 должностных лица.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ООО "Борисоглебский мясоконсервный комбинат" установлено, что на предприятии при осуществлении хозяйственной деятельности пользование недрами при добыче подземных вод осуществляется с нарушением условий, предусмотренных лицензией, а именно: не разработан проект организации зон санитарной охраны скважин, не проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборе, материалы на государственную экспертизу не представлены. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены юридическое и должностное лицо предприятия.

В ходе внеплановой документарной проверки, проведенной в отношении АО «Журавский охровый завод»  установлено, что АО «Журавский охровый завод» не выполнено предписание об оформлении земельного отвода на участке «Майдан-Бентонитовый» Контемировского месторождения бентонитовых глин. По установленному факту Управлением было возбуждено административное дело по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. Мировым судом Кантемировского района Воронежской области по материалам Управления в отношении АО «Журавский охровый завод» вынесено постановление о назначении  административного наказания, предусмотренного ч.1 с.. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10,0 тыс.руб.

Нарушения, выявленные при осуществлении федерального государственного надзора в области

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 4 квартале 2017 года

| № п/п |  | Статья КоАП РФ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ч.2 Ст.7.3 - Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта |  | 5 |

Сведения о результатах административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействий) Управления

В четвертом квартале 2017 года в Арбитражном суде Центрального округа рассматривалось 1 дело об оспаривании решений, действий (бездействий) Управления Росприроднадзора по Воронежской области.

ООО «РВК-Воронеж» обратилось в Арбитражный суд Воронежской  области с заявлением о признании недействительной Программы контроля состава и свойств сточных вод ООО «ЛОС» на 2016-2022гг., согласованной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области.  Общество просило суд признать незаконными действия Управления по согласованию Программы контроля состава и свойств сточных вод ООО «ЛОС» на 2016-2022г.

По результатам рассмотрения Арбитражным судом отказано ООО «РВК-Воронеж» в удовлетворении исковых требований. Постановлением Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения. Арбитражным судом Центрального округа решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменены полностью, дело передано  на новое рассмотрение

Сведения о проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках и иных мероприятиях по контролю

| Результаты надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по Воронежской области |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |
|  | 4 квартал 2017 г. |  |
| Проведено проверок | 35 |  |
| Выявлено нарушений | 41 |  |
| Устранено нарушений | 27 |  |
| Составлено протоколов, Всего | 42 |  |
| Составлено протоколов, Юридическое лицо | 19 |  |
| Составлено протоколов, Индивидуальный предприниматель | 0 |  |
| Составлено протоколов, Должностное лицо | 15 |  |
| Составлено протоколов, Физическое лицо | 8 |  |
| Наложено штрафов, тыс. руб. | 722,4 |  |
| Взыскано штрафов всего по данным Казначейства, тыс. руб. | 436,8 (из наложенных в 4 квартале) |  |
| Сумма предъявленного вреда, тыс. руб. | 0 |  |
| Сумма взысканного вреда, тыс. руб. | 0 |  |
| Расчетов всего | 0 |  |
| по воде | 0 |  |
| по почвам | 0 |  |
| по недрам | 0 |  |
| по ООПТ | 0 |  |
| Начислено по расчетам платы за НВОС, тыс. руб. | 10905,5 |  |
| Поступило по расчетам платы за НВОС, тыс. руб. | 20474,5 |  |

Сведения о наложенных по результатам мероприятий по контролю мерах

административной и иной публично-правовой ответственности

| Наименование и номер статьи КоАП РФ | Число дел об административных правонарушениях, единиц |  |  | Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. |  | Сумма взысканного штрафа, тыс. руб. | Число привлеченных к административной ответственности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возбужденных должностными лицами | Из них направленных в другие органы | Рассмотренных в установленном порядке |  |  |  | Граждан, чел. | Должностных лиц, чел. | Юридических лиц, единиц |
| Ст. 8.1 Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства | 4 | 0 | 5 | 30,0 | 5,0 |  | 0 | 4 | 1 |
| Ст. 8.2 Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами | 3 | 9 | 12 | 101,0 | 60,0 |  | 1 | 11 | 0 |
| ч.1 Ст. 8.14 Нарушение правил водопользования | 2 | 0 | 2 | 10,0 | 10,0 |  | 0 | 1 | 1 |
| - Ст.8.13 Нарушение правил охраны водных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ст. 8.15 Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств | 1 | 0 | 2 | 2,8 | 2,8 |  | 0 | 2 | 0 |
| ч.1 ст.8.21 Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения | 0 | 0 | 1 | 180,0 | 180,0 |  | 0 | 0 | 1 |
| ч.2 Ст. 8.21 Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него | 5 | 0 | 6 | 72,0 | 52,0 |  | 0 | 6 | 0 |
| ч.1 Ст. 8.41 Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие а окружающую среду | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
| ч.1 Ст. 8.42 Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 4 | 0 | 4 | 12,7 | 6,0 |  | 4 | 0 | 0 |
| ч.1 Ст. 19.5 Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль | 7 | 7 | 0 | 10,0 | 10,0 |  | 0 | 0 | 7 |
| ч.1 Ст. 20.25 Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 1 |
| - Ст. 8.46 Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений | 7 | 0 | 7 | 153,0 | 73,0 |  | 0 | 3 | 4 |
| - Ст.8.25 Нарушение правил использования лесов | 0 | 0 | 5 | 30,0 | 5,0 |  | 0 | 5 | 0 |
| - Ст.7.6 Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| - Ст.7.9 Самовольное занятие лесных участков | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| - Ст. 8.39 Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| - Ст.8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах | 0 | 0 | 2 | 41,0 | 20,0 |  | 0 | 2 | 0 |