С 04.06.2024 по 08.07.2024 в отношении ООО «ГК «УЛК» Управлением проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) по объекту НВОС - Производственная территория Очистных сооружений. В ходе контрольно (надзорных) мероприятий выявлено 9 нарушений природоохранного законодательства,  в том числе:

-программа производственного экологического контроля не соответствует установленным требованиям к ее содержанию;

-при эксплуатации водохозяйственной системы не соблюдается запрет на осуществление сброса в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах или технологических нормативов, установленных в соответствии с Законом    № 7-ФЗ);

-данные отчета по инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух содержат недостоверные сведения.

По результатам проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.