С 05.03.2024 по 18.03.2024 в отношении ПАО «Сокольский ЦБК» Управлением проведена плановая выездная проверка в рамках федерального государственного экологического контроля (надзора) по объекту НВОС – «Производственная площадка ПАО «Сокольский ЦБК». В ходе плановой выездной проверки выявлено 4 нарушения природоохранного законодательства:

1) ПАО «Сокольский ЦБК» осуществлял сброс сточных вод через выпуск №2 ПАО «Сокольский ЦБК» в р.Сухона в г.Сокол с превышением лимитов сброса:

- согласно протоколу исследований № 503.24.V от 27.06.2024 в сточной воде, сбрасываемой через выпуск № 2 ПАО «Сокольский ЦБК» в р.Сухона в г.Сокол, выявлены превышения лимитов сброса по аммоний-иону (в 1,4 раза), по лигносульфоновым кислотам (в 5,6 раз);

- согласно протоколу исследований № 779.24.V от 01.08.2024 в сточной воде, сбрасываемой через выпуск № 2 ПАО «Сокольский ЦБК» в р.Сухона в г.Сокол, выявлены превышения лимитов сброса по аммоний-иону (в 1,1 раз).

2) Периодичность анализа проб сточных вод, сбрасываемых через выпуск №4 в р. Сухона, ПАО «Сокольский ЦБК» не соблюдалась: в апреле 2024 года исследование сточных вод, сбрасываемых через выпуск №4 в р.Сухона, не проводилось.

3) ПАО «Сокольский ЦБК» в период с 01.10.2024 по 03.10.2024 осуществлял сброс сточных вод в р. Сухона через выпуски №2 и №4 в отсутствии оформленных прав водопользования.

4) ПАО «Сокольский ЦБК» не проведены мероприятия по предотвращению загрязнения р. Сухона в результате сброса сточных вод через выпуски №2 и №4.

В результате проведения проверки юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

За указанные нарушения юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ с объединением дел (ст.7.6, ст. 8.1, ч.4 ст.8.13, ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ) с назначением наказания в виде административного штрафа.